Table S2. Inter-day and intra-day results

| Concentration (µg/ml) | Peak Height (HPLC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1st Day | 2nd Day | 3rd Day |
| 15 | 29414 | 35971 | 37900 |
| 15 | 39930 | 35636 | 42584 |
| 15 | 34712 | 35554 | 47296 |
| 50 | 133095 | 152028 | 168641 |
| 50 | 158750 | 152693 | 161229 |
| 50 | 164241 | 151207 | 159002 |
| 75 | 211354 | 225890 | 293427 |
| 75 | 245021 | 233954 | 304578 |
| 75 | 246020 | 234094 | 304570 |