Table 5. The measured values of targets by the established 5-plex ddPCR assay

Expected Concentration (copies/μL); UU (FAM) Mean ± SD (copies/μL); CV (%); Bias (%); UP (VIC) Mean ± SD (copies/μL); CV (%); Bias (%); Tn (ROX) Mean ± SD (copies/μL); CV (%); Bias (%); tetM (CY5) Mean ± SD (copies/μL); CV (%); Bias (%). 120; 127.76 ± 1.48; 1.16; +6.47; 133.09 ± 5.99; 4.50; +10.91; 113.69 ± 3.71; 3.26; -5.26; 114.84 ± 4.70; 4.09; -4.30. 12; 11.01 ± 0.63; 5.74; -8.25; 12.22 ± 0.62; 4.97; +1.83; 11.22 ± 1.03; 9.18; -6.5; 11.24 ± 0.39; 3.47; -6.33. 1.2; 1.02 ± 0.05; 4.83; -15.00; 1.24± 0.33; 26.61; 3.33; 1.15 ± 0.21; 18.26; -4.17; 1.11 ± 0.20; 18.02; -7.50. 0.6; 0.45 ± 0.09; 20.96; -25.00; 0.59 ± 0.16; 27.71; -1.67; 0.48 ± 0.08; 16.26; -20.00; 0.43 ± 0.09; 21.79; -28.33. 0.3; 0.39 ± 0.15; 38.21; +30.00; 0.37 ± 0.31; 84.37; +23.33; 0.26 ± 0.08; 30.77; -13.33; 0.18 ± 0.15; 85.76; -40.00. 0 (NTC); 0 ± 0; —; —; 0.155± 0.22; 70.45; —; 0.03 ± 0.044; 75; —; 0.03 ± 0.044; 75; —.