[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK119]Table 5. The measured values of targets by the established 5-plex ddPCR assay 
		Expected Concentration (copies/μL)
	UU (FAM) Mean ± SD (copies/μL)
	
CV (%)
	
Bias (%)
	UP (VIC) Mean ± SD (copies/μL)
	
CV (%)
	
Bias (%)
	Tn (ROX) Mean ± SD (copies/μL)
	
CV (%)
	
Bias (%)
	tetM (CY5) Mean ± SD (copies/μL)
	
CV (%)
	
Bias (%)

	120
	127.76 ± 1.48
	1.16
	+6.47
	133.09 ± 5.99
	4.50
	+10.91
	113.69 ± 3.71
	3.26
	-5.26
	114.84 ± 4.70
	4.09
	-4.30

	12
	11.01 ± 0.63
	5.74
	-8.25
	12.22 ± 0.62
	4.97
	+1.83
	11.22 ± 1.03
	9.18
	-6.5
	11.24 ± 0.39
	3.47
	-6.33

	1.2
	1.02 ± 0.05
	4.83
	-15.00
	1.24± 0.33
	26.61
	3.33
	1.15 ± 0.21
	18.26
	-4.17
	1.11 ± 0.20
	18.02
	-7.50

	0.6
	0.45 ± 0.09
	20.96
	-25.00
	0.59 ± 0.16
	27.71
	-1.67
	0.48 ± 0.08
	16.26
	-20.00
	0.43 ± 0.09
	21.79
	-28.33

	0.3
	0.39 ± 0.15
	38.21
	+30.00
	[bookmark: OLE_LINK1]0.37 ± 0.31
	84.37
	+23.33
	0.26 ± 0.08
	30.77
	-13.33
	0.18 ± 0.15
	85.76
	-40.00

	0 (NTC)
	0 ± 0
	—
	—
	0.155± 0.22
	70.45
	—
	0.03 ± 0.044
	75
	—
	0.03 ± 0.044
	75
	—






