Table 3. Test results of six Ureaplasma spp. isolates, PC, and NTC by the singleplex/multiplex ddPCR assay

Sample; UU (FAM); UP (HEX); Tn (ROX); tetM (CY5). TA 0029; -; +; -; -. TA 0063; +; -; +; +. TA 0093; +; +; +; +. TA 0261; +; +; -; -. TA 0279; -; +; -; -. TA 0335; +; +; -; -. UP (Type 3) control strain; -; +; -; -. NTC; -; -; -; -.