[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK120]Table 6. The intra-assay and inter-assay precision of the multiplex ddPCR assay 
		Concentration (copies/μL)
	UU (FAM) Intra-assay CV (%)     
	
Inter-assay CV (%)
	UP (VIC) 
Intra-assay CV (%)
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Inter-assay CV (%)
	Tn (ROX) intra-assay CV (%)
	
inter-assay CV (%)
	tetM (CY5) intra-assay CV (%)
	
inter-assay CV (%)

	120
	1.16
	1.41
	4.50
	5.44
	3.26
	3.86
	4.09
	4.94

	12
	5.74
	7.06
	4.97
	6.07
	9.18
	10.64
	3.47
	3.92






