Table 6. The intra-assay and inter-assay precision of the multiplex ddPCR assay

Concentration (copies/μL); UU (FAM) Intra-assay CV (%); Inter-assay CV (%); UP (VIC) Intra-assay CV (%); Inter-assay CV (%); Tn (ROX) intra-assay CV (%); inter-assay CV (%); tetM (CY5) intra-assay CV (%); inter-assay CV (%). 120; 1.16; 1.41; 4.50; 5.44; 3.26; 3.86; 4.09; 4.94. 12; 5.74; 7.06; 4.97; 6.07; 9.18; 10.64; 3.47; 3.92.