| Irradiation Parameters | Laser |
| --- | --- |
| Wavelength | 660nm (±10nm) |
| Power density | 40 mW |
| Power density | 1 W/cm² |
| Energy per point | 0,4 J |
| Energy density per point | 4 J/cm2 |
| Beam spot size (ou Beam output area) | 0,04 cm2 |
| Application time per point (ou Exposure time) | 10s |
| Number of points applied | 5 |
| Total energy applied | 2,0 J |
| Total energy density | 50J/cm² |