Table 1 The colorimetric detection of FLU in tap water, milk, serum and pork.
	[bookmark: _Hlk204611079][bookmark: _Hlk204611108]Sample
	Added (μM)
	Colorimetry
	HPLC

	
	
	Image
	Founde-d (μM)
	Recov-ery (%)
	RSD (%, n=3)
	
	Founded
(μM) 
	Recov-ery (%)
	RSD (%, n=3)

	tap water
	0.50
	[image: ] 
	0.429
	85.7
	0.4
	0.526
	105.8
	0.1

	
	1.00
	[image: ]
	0.894
	89.4
	3.3
	1.12
	112.0
	2.2

	
	1.50
	[image: ] 
	1.46
	97.7
	0.4
	1.54
	102.8
	1.4

	
	2.00
	[image: ] 
	1.77
	88.5
	0.5
	1.96
	98.3
	2.3

	milk 



serum



pork
	0.50
	[image: ] 
	0.459
	91.8
	1.3
	0.491
	98.8
	0.3

	
	1.00
	[image: ] 
	0.864
	86.4
	1.0
	1.06
	106.4
	2.0

	
	1.50
	[image: ] 
	1.28
	85.1
	0.9
	1.49
	99.8
	3.0

	
	2.00
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	1.96
0.447
1.02
1.37
1.96
0.440
0.859
1.32
1.92
	98.0
89.5
101.9
91.3
98.2
88.0
85.9
88.1
96.2
	0.3
0.2
1.8
2.4
0.4
0.2
3.7
3.6
3.7
	2.15
0.485
0.923
1.54
1.80
0.532
0.942
1.32
1.75
	107.9
97.4
92.8
103.1
90.6
106.9
94.7
88.5
88.1
	0.9
2.6
0.8
0.6
0.6
3.5
0.3
3.2
0.3
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Table 2 The fluorescence detection of FLU in tap water, milk, serum and pork.
	[bookmark: _Hlk204612151][bookmark: _Hlk204612236]Sample
	Added (μM)
	Fluorimetric method
	HPLC

	
	
	Image
	Foun-ded (μM)
	Recover-y (%)
	RSD (%, n=3)
	
	Founde-d
(μM) 
	Recov-ery (%)
	RSD (%, n=3)

	tap water
	0.50
	[image: ] 
	0.532
	106.0
	0.5
	0.526
	105.0
	0.1

	
	1.00
	[image: ]
	0.877
	87.7
	2.4
	1.12
	112.0
	2.2

	
	1.50
	[image: ] 
	1.42
	94.7
	1.5
	1.54
	103.0
	1.4

	milk 


serum


pork
	0.50
	[image: ] 
	0.518
	104.0
	1.1
	0.491
	98.2
	0.3

	
	1.00
	[image: ]
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	0.891
1.47
0.522
0.826
1.40
0.425
0.811
1.41
	89.1
98.0
104.0
82.6
93.3
85.0
81.1
93.4
	0.3
0.6
1.4
3.6
0.5
0.1
3.5
4.5
	1.06
1.49
0.485
0.923
1.54
0.532
0.942
1.32
	106.0
99.3
97.0
92.3
103.0
106.0
94.2
88.0
	2.0
3.0
2.6
0.8
0.6
3.5
0.3
3.2
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