## SMART - Additional File 8

| Parameter [unit] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT [l] | 0.041 (n=4) | 0.073 (n=4) | 0.026 (n=4) | 0.022 (n=4) | 0.005 (n=1) | 0.039 (n=4) | 0.032 (n=4) | 0.051 (n=4) | 0.078 (n=4) | 0.080 (n=4) |
| ΔPaw [mbar] | 1.222 (n=2) | 1.084 (n=2) | 1.565 (n=2) | 1.110 (n=2) |  | 1.620 (n=2) | 1.194 (n=2) | 2.035 (n=2) | 0.295 (n=2) | 1.118 (n=2) |
| Ptp,ee [mbar] | 3.496 (n=4) | 1.763 (n=4) | 0.927 (n=4) | – | 0.909 (n=1) | 2.249 (n=4) | 1.733 (n=4) | 1.325 (n=4) | 1.566 (n=4) | 1.034 (n=4) |
| Fleft [%] | 4.751 (n=4) | 5.163 (n=4) | – | – | 1.085 (n=1) | – | 7.662 (n=4) | 3.213 (n=4) | 4.288 (n=4) | 5.643 (n=4) |
| Fdorsal [%] | 1.157 (n=4) | 5.453 (n=4) | – | – | 0.310 (n=1) | – | 12.623 (n=4) | 16.219 (n=4) | 9.376 (n=4) | 18.415 (n=4) |
| CoVrl [–] | 0.026 (n=4) | 0.031 (n=4) | – | – | 0.003 (n=1) | – | 0.035 (n=4) | 0.010 (n=4) | 0.018 (n=4) | 0.031 (n=4) |
| CoVvd [–] | 0.005 (n=4) | 0.029 (n=4) | – | – | 0.002 (n=1) | – | 0.058 (n=4) | 0.069 (n=4) | 0.047 (n=4) | 0.110 (n=4) |

Patient-level RMSE of model predictions for global and regional ventilation parameters.