Table S5. Intra-assay co-efficient of variation for TaqMan qPCR
	
	PrA-LNA probe
	PrB-LNA probe
	PrA-MGB probe
(clade A plasmid)
	PrA-MGB probe
(clade B plasmid)

	Plasmid copy numbers
	Ct value
	CV (%)
	Ct value
	CV (%)
	Ct value
	CV (%)
	Ct value
	CV (%)

	1 × 108
	10.24 ± 0.20
	1.96%
	11.29 ± 0.09
	0.78%
	11.29 ± 0.07
	0.63%
	11.61 ± 0.06
	0.51%

	1 × 107
	14.63 ± 0.15
	1.05%
	14.24 ± 0.04
	0.27%
	15.63 ± 0.08
	0.48%
	14.99 ± 0.30
	2.01%

	1 × 106
	18.09 ± 0.14
	0.77%
	19.04 ± 0.02
	0.10%
	19.11 ± 0.03
	0.14%
	19.29 ± 0.06
	0.33%

	1 × 105
	21.65 ± 0.07
	0.34%
	21.12 ± 0.03
	0.14%
	22.69 ± 0.13
	0.58%
	21.53 ± 0.09
	0.40%

	1 × 104
	25.48 ± 0.30
	1.19%
	24.79 ± 0.16
	0.66%
	26.41 ± 0.31
	1.17%
	25.11 ± 0.004
	0.02%

	1 × 103
	28.84 ± 0.13
	0.45%
	27.95 ± 0.09
	0.32%
	29.31 ± 0.06
	0.22%
	27.95 ± 0.14
	0.49%

	1 × 102
	31.93 ± 0.32
	1.00%
	31.72 ± 0.16
	0.50%
	33.00 ± 0.31
	0.94%
	31.39 ± 0.30
	0.97%

	1 × 101
	34.50 ± 0.41
	1.20%
	36.22 ± 1.14
	3.14%
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