Table S4. Inter-assay co-efficient of variation for TaqMan qPCR
	
	PrA-LNA probe
	PrB-LNA probe
	PrA-MGB probe
(plasmid clade A)
	PrA-MGB probe
(plasmid clade B)

	Plasmid copy numbers
	Ct value
	CV (%)
	Ct value
	CV (%)
	Ct value
	CV (%)
	Ct value
	CV (%)

	1 × 108
	10.87 ± 0.44
	4.08%
	11.34 ± 0.45
	3.99%
	11.21 ± 0.13
	1.12%
	12.18 ± 0.78
	6.39%

	1 × 107
	14.33 ± 0.75
	5.21%
	14.11 ± 0.38
	2.70%
	15.14 ± 0.67
	4.41%
	14.72 ± 0.42
	2.88%

	1 × 106
	17.51 ± 0.75
	4.31%
	18.24 ± 0.86
	4.72%
	18.50 ± 0.84
	4.54%
	18.80 ± 0.68
	3.61%

	1 × 105
	21.13 ± 0.78
	3.71%
	20.94 ± 0.38
	1.84%
	22.11 ± 0.79
	3.59%
	21.32 ± 0.30
	1.43%

	1 × 104
	24.88 ± 0.89
	3.60%
	24.28 ± 0.63
	2.59%
	25.86 ± 0.78
	3.03%
	24.65 ± 0.65
	2.63%

	1 × 103
	28.27 ± 0.94
	3.31%
	27.57 ± 0.63
	2.28%
	29.05 ± 0.37
	1.29%
	28.21 ± 0.38
	1.35%

	1 × 102
	31.73 ± 0.93
	2.92%
	31.32 ± 0.60
	1.93%
	32.42 ± 0.82
	2.54%
	31.06 ± 0.52
	1.68%

	1 × 101
	35.59 ± 1.24
	3.49%
	35.53 ± 1.69
	4.75%
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