Table S4. Inter-assay co-efficient of variation for TaqMan qPCR

|  |  | PrA-LNA probe |  | PrB-LNA probe |  | PrA-MGB probe (plasmid clade A) |  | PrA-MGB probe (plasmid clade B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasmid copy numbers | Ct value |  | CV (%) | Ct value | CV (%) | Ct value | CV (%) | Ct value | CV (%) |
| 1 × 108 | 10.87 ± 0.44 |  | 4.08% | 11.34 ± 0.45 | 3.99% | 11.21 ± 0.13 | 1.12% | 12.18 ± 0.78 | 6.39% |
| 1 × 107 | 14.33 ± 0.75 |  | 5.21% | 14.11 ± 0.38 | 2.70% | 15.14 ± 0.67 | 4.41% | 14.72 ± 0.42 | 2.88% |
| 1 × 106 | 17.51 ± 0.75 |  | 4.31% | 18.24 ± 0.86 | 4.72% | 18.50 ± 0.84 | 4.54% | 18.80 ± 0.68 | 3.61% |
| 1 × 105 | 21.13 ± 0.78 |  | 3.71% | 20.94 ± 0.38 | 1.84% | 22.11 ± 0.79 | 3.59% | 21.32 ± 0.30 | 1.43% |
| 1 × 104 | 24.88 ± 0.89 |  | 3.60% | 24.28 ± 0.63 | 2.59% | 25.86 ± 0.78 | 3.03% | 24.65 ± 0.65 | 2.63% |
| 1 × 103 | 28.27 ± 0.94 |  | 3.31% | 27.57 ± 0.63 | 2.28% | 29.05 ± 0.37 | 1.29% | 28.21 ± 0.38 | 1.35% |
| 1 × 102 | 31.73 ± 0.93 |  | 2.92% | 31.32 ± 0.60 | 1.93% | 32.42 ± 0.82 | 2.54% | 31.06 ± 0.52 | 1.68% |
| 1 × 101 | 35.59 ± 1.24 |  | 3.49% | 35.53 ± 1.69 | 4.75% |  |  |  |  |