| Supp Table 1. SEM/EDS weight (%) results of GBM and astrocyte cells. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | GBM |  | Astrocyte |  |
|  | Average weight (%) | Standard deviation | Average weight (%) | Standard deviation |
| C | 31.23 | 15.65 | 35.45 | 17.18 |
| N | 1.94 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
| O | 37.65 | 12.53 | 29.13 | 20.00 |
| Na | 3.71 | 2.78 | 3.53 | 0.75 |
| Al | 1.44 | 0.37 | 1.44 | 0.24 |
| Si | 18.51 | 6.54 | 23.73 | 6.38 |
| K | 3.03 | 1.34 | 4.36 | 2.21 |
| Ti | 1.44 | 0.62 | 2.02 | 0.95 |
| Zn | 1.04 | 1.50 | 0.79 | 1.36 |

| Supp Table 2. XPS atomic % results of GBM and astrocyte cells. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | GBM |  | Astrocyte |  |
|  | Average weight (%) | Standard deviation | Average weight (%) | Standard deviation |
| P | 0.84 | 0.02 | 0.42 | 0.20 |
| S | 0.31 | 0.15 | 0.19 | 0.07 |
| C | 76.75 | 0.10 | 75.90 | 2.01 |
| N | 5.27 | 0.31 | 7.68 | 1.90 |
| O | 16.01 | 0.15 | 15.81 | 0.17 |
| Na | 0.82 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |

| Supp Table 3. Extremum intensities, FWHM and peak positions of major peaks based on the elements (C,N, and O). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cell line-region of interest (ROI) | Maximum Intensity | peak FWHM (eV) | peak position (eV) | Minimum Intensity |
| A-Carbon (GBM) | 19,811.0 | 1.0801 | 284.69 | 346.08 |
| B-Carbon (GBM) | 3,995.3 | 2.2431 | 285.85 | 172.88 |
| C-Carbon (GBM) | 1,565.8 | 1.6137 | 288.66 | 124.83 |
| D-Carbon (GBM) | 1,721.3 | 1.9319 | 287.92 | 112.96 |
| A-Carbon-(AST) | 14,558.0 | 1.1339 | 284.77 | 107.99 |
| B-Carbon-(AST) | 2,507.1 | 1.8331 | 286.24 | 73.44 |
| C-Carbon-(AST) | 1,915.3 | 1.2871 | 288.57 | 58.38 |
| D-Carbon-(AST) | 1,158.7 | 0.6827 | 287.66 | 62.10 |
| Nitrogen-(GBM) | 3403.1 | 3.7434 | 399.78 | 1507 |
| Nitrogen-(AST) | 2379.5 | 4.3177 | 399.71 | 1020.4 |
| A-Oxygen-(GBM) | 5852.9 | 2.9979 | 531.68 | 1686.1 |
| B-Oxygen-(GBM) | 5010.4 | 3.5074 | 532.98 | 1646.9 |
| A-Oxygen (AST) | 5852.9 | 2.9979 | 531.68 | 1685.1 |
| B-Oxygen-(AST) | 5010.4 | 3.5074 | 532.98 | 1646.9 |

| Supp. Table 4. Molar ratio comparison relative to carbon. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cell | O/C | N/C | P/C | S/C |
| GBM | 0.21 | 0.07 | 0.010 | 0.0042 |
| Astrocyte | 0.21 | 0.10 | 0.005 | 0.0025 |