	
	NP
	EOPE
	LOPE

	First-round QC pass rate
	
	
	

	CD10-CD63 
	22/24
	21/24
	25/25

	[bookmark: OLE_LINK7]  Average CV (%)
	8.14±0.94
	9.42±0.98
	7.83±0.86

	CD63-PLAP 
	22/24
	21/24
	23/25

	  Average CV (%)
	7.60±0.87
	9.80±1.16
	11.56±1.02

	CD10-PLAP
	21/24
	21/24
	24/25

	  Average CV (%)
	9.20±1.02
	10.05±1.14
	9.89±1.11

	Second-round QC pass rate
	
	
	

	CD10-CD63 
	2/2
	3/3
	-

	  Average CV (%)
	6.65±0.18
	4.79±0.49
	

	CD63-PLAP 
	2/2
	3/3
	2/2

	  Average CV (%)
	4.48±0.81
	9.60±5.15
	3.92±0.36

	CD10-PLAP
	3/3
	3/3
	1/1

	  Average CV (%)
	9.87±4.59
	8.03±1.35
	6.44


Supplementary Table 1. Quality control (QC) results of Exocounter measurements.
QC pass rate and average coefficient of variation (CV, %) are shown for each antibody pair in the first- and second-round testing.
