Table 1 Analysis of RAC in the real samples based on colorimetric sensor

| Samples | Added (μmol/L) | Found (μmol/L) | Recovery rate (%) | R.S.D (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pork | 0 | 0 | — | — |
|  | 0.5 | 0.482 | 98.13±0.28 | 2.86 |
|  | 5 | 4.865 | 94.73±0.24 | 2.59 |
|  | 10 | 9.751 | 95.50±0.27 | 2.83 |

Table 2 Analysis of RAC in the real samples based on fluorometric sensor

| Samples | Added (μmol/L) | Found (μmol/L) | Recovery rate (%) | R.S.D (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pork | 0 | 0 | — | — |
|  | 0.05 | 0.0483 | 96.67±0.22 | 2.31 |
|  | 0.5 | 0.4776 | 95.51±0.29 | 3.01 |
|  | 1 | 0.9559 | 95.59±0.21 | 2.27 |