Supplementary Table 1 - Recoveries and relative standard deviations obtained for PCBs and PBDEs in wet sediment fortified at 1, 10, and 100 µg kg⁻¹.

|  | 1 µg kg-1 |  | 10 µg kg-1 |  | 100 µg kg-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %Rec | %RSD Rec | %Rec | %RSD Rec | %Rec | %RSD Rec |
| PCB 28 | 101% | 39% | 99% | 1% | 112% | 1% |
| PCB 52 | 91% | 31% | 95% | 3% | 112% | 1% |
| PCB 101 | 95% | 27% | 91% | 5% | 107% | 2% |
| PCB 118 | 128% | 7% | 84% | 3% | 101% | 3% |
| PCB 138 | 95% | 23% | 79% | 8% | 99% | 3% |
| PCB 153 | 93% | 15% | 90% | 8% | 101% | 2% |
| PCB 180 | 135% | 4% | 76% | 9% | 98% | 2% |
| PBDE 28 | 120% | 2% | 92% | 0% | 102% | 3% |
| PBDE 47 | 118% | 4% | 77% | 5% | 98% | 3% |
| PBDE 99 | 119% | 5% | 72% | 5% | 94% | 4% |
| PBDE 100 | 114% | 12% | 74% | 3% | 100% | 2% |
| PBDE 153 | 118% | 10% | 79% | 8% | 93% | 2% |
| PBDE 154 | 80% | 12% | 71% | 5% | 89% | 7% |
| PBDE 183 | 40% | 138% | 70% | 5% | 102% | 5% |

Values meeting the acceptance criteria used in this study are shown in bold. LOQs were established as the lowest fortification levels yielding recoveries of 70–120% and relative standard deviations ≤20%.