Supplemental Table 2. Agreement of astigmatism type classification among four devices
	Comparison
	Observed Agreement (%)
	Cohen's Kappa (95% CI)	
	P (Kappa)
	Symmetry 
P-value

	A vs. B
	69.41
	0.523 (0.369, 0.677)
	<0.001
	0.614

	A vs. C
	66.67
	0.481 (0.332, 0.630)
	<0.001
	0.240

	A vs. D
	58.73
	0.352 (0.177, 0.526)
	<0.001
	0.006

	B vs. C
	73.12
	0.573 (0.423, 0.723)
	<0.001
	0.902

	B vs. D
	63.49
	0.419 (0.237, 0.599)
	<0.001
	0.287

	C vs. D
	68.66
	0.492 (0.314, 0.671)
	<0.001
	0.475


CI calculated as Kappa ± 1.96 × SE. P-values for Kappa test the null hypothesis that Kappa = 0. Symmetry P-values derived from McNemar-Bowker test.
A=Pentacam, B=Sirius, C=IOLMaster 700, D= iTrace.
