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Supplemental Information
SI Table 1. Phthalate linearity and correlation coefficients
	Timepoint (D)
	PAE
	Linear Range
	Correlation

	
	
	(ug/L)
	Coefficient (r2)

	0
	DMP
	1 - 500
	0.998

	
	DEP
	1 - 500
	0.997

	
	DBP
	1 - 500
	0.999

	
	BPA
	1 - 500
	0.997

	
	BBP
	1 - 500
	0.998

	 
	DEHP
	1 - 500
	0.994

	1
	DMP
	1 - 500
	0.998

	
	DEP
	1 - 500
	0.997

	
	DBP
	1 - 500
	0.999

	
	BPA
	1 - 500
	0.997

	
	BBP
	1 - 500
	0.998

	 
	DEHP
	1 - 500
	0.994

	3
	DMP
	1 - 500
	0.998

	
	DEP
	1 - 500
	0.999

	
	DBP
	1 - 500
	0.997

	
	BPA
	1 - 500
	0.996

	
	BBP
	1 - 500
	0.999

	 
	DEHP
	1 - 500
	0.996

	7
	DMP
	1 - 500
	0.996

	
	DEP
	1 - 500
	0.996

	
	DBP
	1 - 500
	0.993

	
	BPA
	1 - 500
	0.996

	
	BBP
	1 - 500
	0.992

	 
	DEHP
	1 - 500
	0.997






SI Table 2. SPME extraction and percent recovery.
	PAE
	Avg % Recovery
	SEM % Recovery

	DMP
	187.5
	8.9

	DEP
	253.4
	8.1

	DBP
	417.4
	8.2

	BPA
	92.5
	15.3

	BBP
	313.4
	8.9

	DEHP
	337.3
	13.4



SI Table 3. Chromatographic parameters and CAS numbers of phthalates

	CAS #
	Compound name 
	Retention time (min)
	      SIM Ions

	131-11-3
	Dimethyl phthalate (DMP)
	11.791
	194.1, 163, 133,

	84-66-2
	Diethyl phthalate (DEP)
	13.481
	177.1, 149, 105

	84-74-2
	Dibutyl phthalate (DBP)
	17.388
	223.1, 149, 104

	80-05-7
	Bisphenol A (BPA)
	19.497
	213.1, 119.1

	85-68-7
	Benzyl-butyl phthalate (BBP)
	20.946
	206, 149, 91.1

	117-81-7
	di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
	22.564
	167, 149, 112.1




SI Table 4. LOD and LOQ parameters for phthalates
	Compound name 
	LOD (µg/L)
	LOQ (µg/L)

	Dimethyl phthalate (DMP)
	0.16
	0.47

	Diethyl phthalate (DEP)
	0.18
	0.54

	Dibutyl phthalate (DBP)
	0.31
	0.94

	Bisphenol A (BPA)
	0.16
	0.48

	Benzyl-butyl phthalate (BBP)
	0.26
	0.79

	di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
	0.31
	0.93[endnoteRef:1] [1:  LOD = detection limit; LOQ = quantification limit] 




