Table 3 Physico-chemical parameters of the study area
	Sample No.
	Location
	pH
	EC
	TDS
	Na+
	K+
	Ca2+
	Mg2+
	TH
	HCO3−
	Cl−
	SO42− 
	F−
	NO3− 
	SiO2

	SP1
	Singhniwala
	7.91
	588
	376.32
	9
	1.4
	48
	37
	273
	256
	14
	47
	0.01
	20
	9.7

	SP2
	Badowala 
	7.56
	658
	421.12
	8
	1.0
	43
	49
	311
	244
	21
	78
	0.08
	22
	7.7

	SP3
	Ramgarh
	7.81
	659
	421.76
	9
	1.2
	86
	23
	310
	238
	21
	86
	0.12
	18
	10.5

	SP4
	Jhajra
	7.98
	325
	208
	9
	1.2
	43
	9
	143
	146
	21
	6
	0.08
	7
	9.3

	SP5
	Nanda ki Chowki
	7.26
	315
	201.6
	26
	6.0
	10
	17
	94
	143
	21
	8
	0.01
	3
	5.4

	SP6
	Khandoli
	7.52
	65
	41.6
	5
	0.1
	2
	4
	22
	31
	4
	3
	0.09
	0.01
	13.0

	SP7
	Selakui
	7.2
	188
	120.32
	12
	1.0
	20
	4
	66
	57
	14
	18
	0.01
	11
	12.2

	SP8
	Sabhawala
	7.12
	360
	230.4
	16
	10.1
	24
	17
	133
	122
	21
	23
	0.09
	34
	7.9

	SP9
	Rampura
	7.43
	190
	121.6
	10
	1.0
	19
	6
	73
	73
	7
	22
	0.01
	2
	10.1

	SP10
	Shankarpur
	6.91
	143
	91.52
	10
	0.8
	10
	6
	50
	63
	7
	9
	0.07
	2
	12.4

	SP11
	Redapur
	7.06
	107
	68.48
	11
	0.7
	10
	1
	29
	44
	7
	3
	0.08
	5
	17.3

	SP12
	Chhorba
	7.23
	106
	67.84
	11
	0.7
	10
	1
	28
	46
	7
	5
	0.01
	1
	8.1

	SP13
	Telpura 
	7.29
	589
	376.96
	9
	1.0
	52
	35
	275
	231
	14
	68
	0.01
	18
	7.7




