Table 4 Summary statistics of the analytical data indicated by WHO (2020) and BIS (2020).
	S.
No.
	Parameters
	Minimum
	Maximum
	Mean
	SD
	Permissible Limits
mg/l (BIS 20202)
and (WHO 2020) (mg/l)
	Numbers of samples exceeding allowable limits
	Percentage of samples exceeding allowable limits 

	1
	pH
	6.91
	7.98
	7.44
	0.76
	6.5-8.5
	Nil
	Nil

	2
	EC
	65
	659
	362
	420.02
	750
	Nil
	Nil

	3
	TDS
	41.6
	421.76
	231.68
	268.81
	500
	Nil
	Nil

	4
	Na+
	5
	26
	15.495
	14.84
	200
	Nil
	Nil

	5
	K+
	0.1
	10.1
	5.095
	7.06
	25
	Nil
	Nil

	6
	Ca2+
	2
	86
	43.8
	59.11
	75
	1
	7.72

	7
	Mg2+
	1
	49
	24.96
	33.94
	30
	3
	23.07

	8
	TH
	22
	311
	166.25
	204.71
	300
	2
	15.38

	9
	HCO3−
	31
	256
	143.04
	159.16
	600
	Nil
	Nil

	10
	Cl−
	4
	21
	12.40
	12.53
	250
	Nil
	Nil

	11
	SO42- 
	3
	86
	44.5
	58.69
	200
	Nil
	Nil

	12
	F−
	0.01
	0.12
	0.065
	0.08
	1.5
	Nil
	Nil

	13
	NO3- 
	0.01
	34.46
	17.23
	24.36
	45
	Nil
	Nil

	14
	SiO2
	5.4
	17.3
	11.37
	8.44
	120
	NIL
	Nil


pH:-log10H+ at 25◦C; EC in μS/cm, All Ions inmg/l; samples were collected on September 2019; SD standard deviation; TH total hardness as CaCO3. 

