Supplementary Table S1. Spike recoveries of proanthocyanidin from plant matrix at low, medium, and high concentration levels (n = 3).

| sample weight (g) | endogenous mass (μg) | mass of standard added (μg) | spiked sample (μg) | spiked recovery (%) | mean recovery (%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0238 | 63.56 | 51.11 | 115.6 | 101.9 | 100.8 | 2.0 |
| 0.0238 | 63.56 |  | 117.2 | 104.9 |  |  |
| 0.0239 | 63.82 |  | 117.3 | 104.9 |  |  |
| 0.0232 | 61.96 | 62.39 | 125.1 | 101.3 |  |  |
| 0.0233 | 62.22 |  | 126.0 | 102.6 |  |  |
| 0.0231 | 61.69 |  | 124.9 | 100.8 |  |  |
| 0.0245 | 65.43 | 78.55 | 144.0 | 99.7 |  |  |
| 0.0246 | 65.69 |  | 144.4 | 100.1 |  |  |
| 0.0245 | 65.43 |  | 144.2 | 99.9 |  |  |