| Dilution of 4D6 | Dilution of HRP-labbelled 5D3 | P value | N value | P/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：10000 | 1：80000 | 4 | 0.521 | 7.68 |
|  | 1：160000 | 3.188 | 0.325 | 9.81 |
|  | 1：320000 | 2.351 | 0.231 | 10.18 |
| 1：20000 | 1：80000 | 3.982 | 0.421 | 9.46 |
|  | 1：160000 | 3.028 | 0.320 | 9.46 |
|  | 1：320000 | 2.301 | 0.251 | 9.17 |
| 1：40000 | 1：80000 | 3.697 | 0.263 | 14.06 |
|  | 1：160000 | 2.514 | 0.201 | 12.51 |
|  | 1：320000 | 1.689 | 0.201 | 8.40 |
| 1：80000 | 1：80000 | 3.5 | 0.234 | 14.96 |
|  | 1：160000 | 2.508 | 0.195 | 12.86 |
|  | 1：320000 | 1.725 | 0.173 | 9.97 |
| 1：160000 | 1：80000 | 3.362 | 0.210 | 16.01 |
|  | 1：160000 | 1.812 | 0.162 | 11.19 |
|  | 1：320000 | 1.023 | 0.163 | 6.28 |
| 1：320000 | 1：80000 | 2.525 | 0.231 | 10.93 |
|  | 1：160000 | 1.485 | 0.195 | 7.62 |
|  | 1：320000 | 0.985 | 0.187 | 5.27 |

Table 2 Determination of the optimal dilution of the capture mAb 4D6 and HRP-labeled mAb 5D3