	Dilution of 4D6
	Dilution of HRP-labbelled 5D3
	P value
	N value
	P/N

	1：10000
	1：80000
	4
	0.521
	7.68 

	
	1：160000
	3.188
	0.325
	9.81 

	
	1：320000
	2.351
	0.231
	10.18 

	1：20000
	1：80000
	3.982
	0.421
	9.46 

	
	1：160000
	3.028
	0.320 
	9.46 

	
	1：320000
	2.301
	0.251
	9.17 

	[bookmark: _GoBack]1：40000
	1：80000
	3.697
	0.263
	14.06 

	
	1：160000
	2.514
	0.201
	12.51 

	
	1：320000
	1.689
	0.201
	8.40 

	1：80000
	1：80000
	3.5
	0.234
	14.96 

	
	1：160000
	2.508
	0.195
	12.86 

	
	1：320000
	1.725
	0.173
	9.97 

	1：160000
	1：80000
	3.362
	0.210 
	16.01 

	
	1：160000
	1.812
	0.162
	11.19 

	
	1：320000
	1.023
	0.163
	6.28 

	1：320000
	1：80000
	2.525
	0.231
	10.93 

	
	1：160000
	1.485
	0.195
	7.62 

	
	1：320000
	0.985
	0.187
	5.27 


Table 2 Determination of the optimal dilution of the capture mAb 4D6 and HRP-labeled mAb 5D3
