Supplementary Table 2. Individual CT Radiation Dose Parameters by Anatomical Category

| Anatomical category | Specific site | kV | IQ Level | eff mAs | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy·cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axial skeleton | Lumbar spine | 120 | 285 | 182 | 14.7 | 399 |
|  | Thoracic spine | 120 | 285 | 228 | 18.1 | 599 |
|  | Pelvis (1) | 140 | 145 | 57 | 6.42 | 180 |
|  | Pelvis (2) | 140 | 145 | 53 | 6.04 | 220 |
|  | Femoral head | 140 | 145 | 98 | 11.2 | 431 |
| Appendicular skeleton | Right radius (1) | 140 | 70 | 124 | 14.5 | 1025 |
|  | Right radius (2) | 140 | 75 | 156 | 18.2 | 1396 |
|  | Right humerus | 140 | 130 | 13 | 15.9 | 396 |
|  | Calcaneus | 120 | 75 | 67 | 5.33 | 117 |
|  | Right shoulder joint (1) | 120 | 130 | 74 | 5.86 | 173 |
|  | Right shoulder joint (2) | 120 | 150 | 126 | 10.1 | 350 |

footnote: All values are derived from individual scan instances. Since the scanning protocols (kV, IQ Level, and eff mAs) vary considerably across different anatomical regions and even within the same site, pooled descriptive statistics (mean ± SD) are not presented to avoid statistical misinterpretation. The data are listed in full for transparency.