| Diagnostic measure | Estimate |
| --- | --- |
| Sensitivity | 25.0% (1/4; 95% CI 0.6–80.6%) |
| Specificity | 100.0% (28/28; 95% CI 87.7–100.0%) |
| Positive predictive value | 100.0% (1/1; 95% CI 2.5–100.0%) |
| Negative predictive value | 90.3% (28/31; 95% CI 74.2–98.0%) |
| Binary agreement | 90.6% (29/32; 95% CI 75.0–98.0%) |
| Binary Cohen kappa | 0.37 |
| Exact McNemar p | 0.25 |