
	Diagnostic measure
	Estimate

	Sensitivity
	0.0% (0/13; 95% CI 0.0%–24.7%)

	Specificity
	99.2% (247/249; 95% CI 97.1%–99.9%)

	Positive predictive value
	0.0% (0/2; 95% CI 0.0%–84.2%)

	Negative predictive value
	95.0% (247/260; 95% CI 91.6%–97.3%)

	Binary agreement
	94.3% (247/262; 95% CI 90.7%–96.8%)

	Binary Cohen kappa
	-0.01

	Exact McNemar p
	0.00739



