Additional file 3. Performance of qPCR and RT-qPCR

| Pf18S | E= | 0,877 | r2= | 0,983 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasmid copies | 1. CT | 2. CT | 3.CT | 4.CT | 5.CT | Mean CT | SD |
| 100.000 | 20,93 | 21,18 | 20,94 | 20,79 | 20,44 | 20,856 | 0,24 |
| 10.000 | 24,9 | 24,6 | 24,23 | 24,21 | 24,09 | 24,406 | 0,30 |
| 1.000 | 27,96 | 28,13 | 27,64 | 27,37 | 27,46 | 27,712 | 0,29 |
| 100 | 32,36 | 32,39 | 32,3 | 32,33 | Neg | 32,35 | 0,03 |
| 10 | 35,68 | 34,61 | 35,71 | Neg | Neg | 35,33333 | 0,51 |
| 5 | 38,47 | 38,2 | Neg | 36,13 | Neg | 37,6 | 1,045275 |
| 1 | 36,66 | Neg | 38,6 | Neg | Neg | - | - |

| Pv18S | E= | 1,029 | r2= | 0,99 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasmid copies | 1. CT | 2. CT | 3.CT | 4.CT | 5.CT | Mean CT | SD |
| 100.000 | 17,57 | 17,67 | 17,66 | 17,59 | 17,51 | 17,6 | 0,06 |
| 10.000 | 21,11 | 20,88 | 20,98 | 21,1 | 21,07 | 21,028 | 0,09 |
| 1.000 | 24,62 | 24,68 | 24,71 | 24,37 | 24,65 | 24,606 | 0,12 |
| 100 | 28,4 | 28,93 | 28,49 | 28,16 | 28,23 | 28,60667 | 0,27 |
| 10 | 30,45 | 30,76 | 30,7 | 31 | 30,38 | 30,63667 | 0,22 |
| 5 | Neg | 31,46 | Neg | 32,6 | 31,23 | 31,76333 | 0,599018 |
| 1 | Neg | Neg | 32,8 | Neg | Neg | - | - |

| Pfs25 | E= | 0,947 | r2= | 0,986 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasmid copies | 1. CT | 2. CT | 3.CT | 4.CT | 5.CT | Mean CT | SD |
| 100.000 | 20,93 | 20,81 | 20,72 | 20,81 | 20,47 | 20,748 | 0,15 |
| 10.000 | 24,73 | 24,65 | 24,41 | 24,42 | 24,32 | 24,506 | 0,16 |
| 1.000 | 28,7 | 28,49 | 28,45 | 28,43 | 28,43 | 28,5 | 0,10 |
| 100 | 30,92 | 30,65 | 30,95 | Neg | Neg | 30,84 | 0,13 |
| 10 | 35,75 | 33,19 | 33,5 | 35,37 | 35,74 | 34,14667 | 1,13 |
| 5 | 35,67 | Neg | Neg | 36,27 | Neg | - | - |
| 1 | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | - | - |

| Pvs25 | E= | 0,881 | r2= | 0,988 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasmid copies | 1. CT | 2. CT | 3.CT | 4.CT | 5.CT | Mean CT | SD |
| 100.000 | 20,2 | 20,22 | 20,31 | 20,12 | 20,11 | 20,192 | 0,07 |
| 10.000 | 23,35 | 23,43 | 23,67 | 23,49 | 23,64 | 23,516 | 0,12 |
| 1.000 | 27,92 | 27,44 | 28,15 | 27,97 | 27,75 | 27,846 | 0,24 |
| 100 | 32,39 | 31,68 | 31,92 | 32,3 | Neg | 31,99667 | 0,29 |
| 10 | Neg | 35,09 | 34,65 | 33,84 | Neg | 34,87 | 0,52 |
| 5 | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | - | - |
| 1 | 37,06 | Neg | Neg | Neg | Neg | - | - |