Table 1:Determination of the calibration factor from dose rate measurements on a cylinder phantom

| t [h] | st [h] | A [MBq] | sA [MBq] | DR μSvh | sDR μSvh | K μSvh ∙MBq | sK μSvh ∙MBq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.03 | 667 | 33 | 9.4 | 0.3 | 0.0141 | 0.0008 |
| 2.30 | 0.03 | 511 | 26 | 6.3 | 0.3 | 0.0123 | 0.0009 |
| 3.10 | 0.03 | 466 | 23 | 5.6 | 0.3 | 0.0120 | 0.0009 |
| 3.57 | 0.03 | 442 | 22 | 5.2 | 0.3 | 0.0118 | 0.0009 |
| 4.62 | 0.03 | 391 | 20 | 4.6 | 0.3 | 0.0118 | 0.0010 |
| 5.20 | 0.03 | 366 | 18 | 4.9 | 0.3 | 0.0134 | 0.0011 |
| 6.75 | 0.03 | 306 | 15 | 3.9 | 0.3 | 0.0128 | 0.0012 |
| 7.12 | 0.03 | 293 | 15 | 3.9 | 0.3 | 0.0133 | 0.0012 |