sTable 1. MRI scan parameters

|  | Scanner | Sequence | TR (ms) | TE (ms) | Matrix | Slice Thickness (mm) | Flip angle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GE 1.5T (Signa Excite) | T1 | 466.7 | 11.6 | 320×224 | 4 | 90 |
|  |  | T2 | 4200 | 122.8 | 320×224 | 4 | 90 |
| B | GE 1.5T (Signa Excite) | T1 | 550 | 20.6 | 256×224 | 6 | 90 |
|  |  | T2 | 3133 | 92 | 320×224 | 4 | 90 |
| C | GE 1.5T (Signa Excite) | T1 | 566.6 | 7.72 | 320×192 | 4 | 90 |
|  |  | T2 | 4200 | 85.5 | 320×224 | 4 | 90 |
| D | Siemens 1.5T (Magnetom Avanto) | T1 | 446 | 12 | 320×134 | 5 | 90 |
|  |  | T2 | 4500 | 93 | 384×216 | 5 | 90 |
| E | Philips 1.5T (Achieva) | T1 | 534.7 | 14 | 320×208 | 5 | 90 |
|  |  | T2 | 4423.6 | 90 | 384×187 | 5 | 90 |
| F | Philips 1.5T (Achieva) | T1 | 539.3 | 11.2 | 256×180 | 6 | 90 |
|  |  | T2 | 2500 | 100 | 384×187 | 6 | 90 |
| G | Philips 1.5T (Achieva) | T1 | 500 | 9 | 352×254 | 5 | 90 |
|  |  | T2 | 2000 | 180 | 288×284 | 5 | 90 |
| H | GE 1.5T (Signa Excite) | T1 | 400 | 6.8 | 320×256 | 6 | 90 |
|  |  | T2 | 3100 | 88.4 | 320×256 | 6 | 90 |
| I | GE 1.5T (Signa Excite) | T1 | 579 | 7.1 | 384×224 | 6 | 90 |
|  |  | T2 | 8230 | 85.8 | 320×320 | 6 | 90 |