Table S1 Detailed condition of qPCR

| Genes | 16S | β-actin |
| --- | --- | --- |
| Reaction |  |  |
| Forward primer | ACTCCTACGGGAGGCAGCAG | TCACCCACACTGTGCCCATCTACGA |
| Reverse primer | GGACTACHVGGGTWTCTAAT | CAGCGGAACCGCTCATTGCCAATGG |
| Annealing temp (℃) | 58 | 58 |
| Template (ul) | 2 | 2 |
| PCR products (bp) | 450 | 259 |
| Amplification efficiency of standard substance |  |  |
| Slope | -3.4344 | -3.2905 |
| Y-Inter | 41.003 | 37.126 |
| R2 | 0.9978 | 0.9867 |
| Efficiency% | 95.51 | 101.33 |

Reagent: 2X ChamQ SYBR Color qPCR Master Mix (Vazyme, Nanjin, China)