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Supplementary TableS1

Table S1 MRI parameters of the scanning sequences

	Scanner
	Patients No
	Sequence
	TR

(ms)
	TE

(ms)
	Matrix
	Slice

Thickness (mm)
	Slice Gap

(mm)
	Slices
	Flip
Angle
	Acquisition Time

	Siemens Verio
	201
	T1C

T1
	1900

1800
	2.9

9
	286 x256

320x237
	5.0

5.5
	1.65
1.65
	20

20
	150

150
	1min8sec

1min8sec

	
	
	T2
	4500
	91
	336 x448
	5.5
	1.65
	18
	150
	59sec

	Philips Achieva
	20
	T1C

T1
	450

450
	15

15
	256x256

256x256
	6.0

6.0
	1.17

1.17
	18

18
	69

69
	1min2sec

1min2sec

	
	
	T2
	3000
	100
	512x512
	6.0
	1.17
	18
	100
	1min21sec

	Siemens Magnetom Aera
	22
	T1C

T1
	2000

2000
	106

106
	320x224

320x224
	6.0

6.0
	0.9
0.9
	20

20
	150

146
	48s

48s

	
	
	T2
	2200
	106
	320x320
	6.0
	0.9
	20
	146
	53sec


Abbreviations: T1C, Contrast enhancement T1-weight imaging; T2, T2-weight imaging; TR, repetition time; TE, echo time.
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