| Sequence Name | HASTE axial dark blood | TRUFI axial | Localisers 2CH, 4CH, SA | CINES 2CH, 4CH, 3CH, LVOT, SA | T1 map 3 slice axial | Stress Perfusion | Single shot SA, LA multi-slice 2CH, 4CH, 3CH | TI SCOUT | Single shot SA multi-slice | DE PSIR 2CH, 4CH, 3CH, SA | CINE aortic valve radial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR (ms) | 700 | 241.10 | 265.89 | 36.14 | 279.84 | 185.32 | 890.40 | 23.85 | 700 | 700 | 46.20 |
| TE (ms) | 27 | 8 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.23 | 1.48 |
| Flip Angle (degrees) | 160 | 80 | 80 | 80 | 35 | 12 | 50 | 30 | 40 | 45 | 80 |
| Field of View (mm) | 360 | 360 | 360 | 340 | 360 | 360 | 340 | 340 | 340 | 360 | 220 |
| Spatial Resolution (mm) | 1.4x1.4 | 1.4x1.4 | 1.4x1.4 | 1.8x1.8 | 1.4x1.4 | 2.3x2.3 | 1.8x1.8 | 1.8x1.8 | 1.8x1.8 | 1.3x1.3 | 1.7x1.7 |
| Resolution (Matrix) | 256 | 256 | 256 | 192 | 256 | 160 | 192 | 192 | 192 | 272 | 128 |
| Slice Thickness (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Slice gap (mm) | 2 | 2 |  | 1.2 | 8 | 8 | 0 |  | 2 |  | 0 |
| Number of Slices | 16 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| Inversion Time (ms) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |
| Band Width (Hz/px) | 781 | 888 | 1149 | 930 | 1085 | 651 | 930 | 965 | 1184 | 799 | 977 |
| Trigger | 1 | 1 | 1 | Retro | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| Parallel Imaging | OFF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | OFF | 2 | OFF | OFF |
| Partial Fourier | 5/8 | OFF | OFF | OFF | 7/8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |  |
| Temporal Resolution (ms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Number of Segments |  | 72 | 84 | 13 | 72 | 64 | 89 | 9 | 93 | 51 | 15 |
| Gating |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breath-hold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dark Blood flip angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phases | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 25 |

Table S1. CMR Protocol Data.