Table 1 Comparison of Cu, Fe, Zn, Mg by ANN and SRM-1598a concentration (Source: [52])

|  | Cu | Fe | Zn | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIST/SRM-1598a [Actual value – (ppm)] | 1.58±0.09 | 1.68±0.06 | 0.88±0.02 | Not given |
| ANN model (ppm) | 1.14±0.74 | 1.14±0.32 | 0.88±0.56 | 17.90±3.63 |

Table 2 LIBS determined concentrations of Cu, Zn, Mg and Fe in malarial blood

| Hours | Fe ± 32 ppb | Cu ± 78 ppb | Zn ± 43 ppb | Mg ± 189 ppb | Cu/Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1206 | 328 | 1523 | 23880 | 0.215 |
| 24 hours | 1206 | 351 | 1521 | 21843 | 0.231 |
| 48 hours | 805 | 862 | 849 | 19548 | 1.015 |
| 72 hours | 514 | 1846 | 766 | 21317 | 2.410 |
| 96 hours | 674 | 1999 | 499 | 19573 | 4.006 |

Table 3  Parasite density for blood culture samples

| Sample type | Hours | Stage | Parasitemia |
| --- | --- | --- | --- |
| Whole blood | (Control) | No infection | N/A |
| Whole blood | 24 | Rings / Merozoites | 15 % |
| Whole blood | 48 | Merozoites / Trophozoites | 18 % |
| Whole blood | 72 | Trophozoites /Schizonts | 26 % |
| Whole blood | 96 | Trophozoites /Schizonts | 40 % |

Table 4  Pearson correlation between Fe, Cu, Zn and Mg and parasitemia

|  | Fe | Cu | Zn | Mg | Parasitemia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 1 |  |  |  |  |
| Cu | -0.928 | 1 |  |  |  |
| Zn | 0.923 | -0.922 | 1 |  |  |
| Mg | 0.663 | -0.611 | 0.825 | 1 |  |
| Parasitemia | -0.775 | 0.892 | -0.881 | 0.805 | 1 |