## 吸光度 1_01
检测结果
2.skax
2021/5/28 星期五 18:02:54
吸光度 1
波长: 490 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0376 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0376 | 0.037 | 0.0367 | 0.037 | 0.0371 | 0.0374 | 0.0364 | 0.0366 | 0.0363
B | 0.0368 | 2.8481 | 2.9295 | 2.8339 | 2.7963 | 2.8494 | 2.7823 | 2.7991 | 2.8463 | 2.8625 | 2.7928 | 0.0358
C | 0.0363 | 2.8714 | 2.8851 | 2.8461 | 2.8367 | 2.8439 | 2.8376 | 2.8425 | 2.8076 | 2.8362 | 2.7899 | 0.035
D | 0.0361 | 2.8248 | 2.892 | 2.8538 | 2.8466 | 2.8943 | 2.817 | 2.828 | 2.8224 | 2.8257 | 2.7915 | 0.0352
E | 0.036 | 2.8675 | 2.7997 | 2.8333 | 2.7766 | 2.7728 | 2.7939 | 2.7697 | 2.8052 | 2.7867 | 2.8398 | 0.0293
F | 0.0355 | 2.8851 | 2.82 | 2.8032 | 2.7849 | 2.747 | 2.7341 | 2.7848 | 2.7488 | 2.7948 | 2.7707 | 0.3436
G | 0.0358 | 2.9251 | 2.8672 | 2.8248 | 2.8829 | 2.885 | 0.0472 | 0.0507 | 0.0452 | 0.0495 | 0.0516 | 0.3393
H | 0.0363 | 0.0372 | 0.0367 | 0.0373 | 0.0372 | 0.0371 | 0.0373 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0359 | 0.0366 | 0.337

## 结果摘要
结果汇总
无结果

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.2 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.2.3
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | 2.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.2.3
| 执行时间 | 2021/5/28 星期五 18:02:54
| 用户 | PC-20210430AXWN\Administrator

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.36
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-555
仪器模块
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL170306
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 是
|  | 分液器 1 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 490
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/5/28 星期五 18:02:55 | 程序 2.skax 已启动
| 2021/5/28 星期五 18:02:55 | 温度 | 37.0°C
| 2021/5/28 星期五 18:02:55 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/5/28 星期五 18:03:18 | 温度 | 37.0°C
| 2021/5/28 星期五 18:03:18 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/5/28 星期五 18:03:18 | 温度 | 37.0°C
| 2021/5/28 星期五 18:03:28 | 程序 2.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H