Tables

Table 1. Diagnosis of the patients analysed and included (n = 19). ALL = acute lymphoid leukaemia; AML = acute myeloid leukaemia.

| Diagnosis |  | n | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Helikal | AML | 7 | 77,8 |
|  | ALL | 2 | 22,2 |
| Static | AML | 2 | 20,0 |
|  | ALL | 6 | 60,0 |
|  | Other | 2 | 20,0 |

Table 2. Prescribed total dose in Gray.

| Dose |  | n | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Helikal | 2.00 | 2 | 22,2 |
|  | 4.00 | 3 | 33,3 |
|  | 8.00 | 2 | 22,2 |
|  | 12.00 | 2 | 22,2 |
| Static | 2.00 | 2 | 20,0 |
|  | 8.00 | 5 | 50,0 |
|  | 12.00 | 3 | 30,0 |

Table 3. Important doses for the combined 10 cm junctional target volume (JTtotal) in % (n = 19). HI = homogeneity index.

| Helikal/Static |  |  | D05 | D50 | Dmean | D95 | D98 | HI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helikal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mean |  | 118.1111 | 108.1221 | 108.3583 | 98.4444 | 94.5556 | 1.2001 |
|  | Median |  | 120.0000 | 108.6250 | 109.4750 | 100.0000 | 97.0000 | 1.1845 |
|  | Standard deviation |  | 5.78132 | 2.22531 | 3.09958 | 4.18662 | 4.97773 | .04084 |
| Static |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mean |  | 116.6500 | 107.8050 | 107.2796 | 96.2000 | 93.3000 | 1.2125 |
|  | Median |  | 114.2500 | 106.0813 | 104.6625 | 95.0000 | 92.0000 | 1.2104 |
|  | Standard deviation |  | 7.37507 | 4.59742 | 4.92328 | 4.58984 | 3.94546 | .04665 |

Table 4. D95 values of the 1 cm wide junctional target volumes (JT1 to JT10) (n = 9 helical; n = 10 static).

| Helikal/Static |  | Min | Max | Mean | Standard deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helikal | D95 J1 | 100.00 | 104.00 | 102.1111 | 1.45297 |
|  | D95 J2 | 99.00 | 105.00 | 102.8889 | 2.08833 |
|  | D95 J3 | 96.00 | 105.00 | 101.4444 | 2.96273 |
|  | D95 J4 | 88.00 | 104.00 | 97.8889 | 6.25389 |
|  | D95 J5 | 85.00 | 106.00 | 97.8889 | 7.30487 |
|  | D95 J6 | 86.00 | 105.00 | 96.8889 | 7.32196 |
|  | D95 J7 | 87.00 | 109.00 | 99.2222 | 7.25909 |
|  | D95 J8 | 97.00 | 108.00 | 102.6667 | 4.30116 |
|  | D95 J9 | 98.00 | 108.00 | 103.2222 | 3.70060 |
|  | D95 J10 | 97.00 | 107.00 | 101.8889 | 3.44400 |
| Static | D95 J1 | 104.00 | 109.00 | 105.9500 | 1.86264 |
|  | D95 J2 | 102.00 | 112.00 | 106.8000 | 3.23351 |
|  | D95 J3 | 95.00 | 121.00 | 104.2000 | 8.20298 |
|  | D95 J4 | 91.00 | 121.00 | 100.3500 | 9.17742 |
|  | D95 J5 | 89.00 | 119.00 | 99.4000 | 9.80873 |
|  | D95 J6 | 86.00 | 113.00 | 96.6500 | 8.74341 |
|  | D95 J7 | 84.00 | 108.00 | 95.1000 | 8.38583 |
|  | D95 J8 | 91.00 | 102.00 | 96.7000 | 4.00139 |
|  | D95 J9 | 94.00 | 103.00 | 98.9000 | 2.76687 |
|  | D95 J10 | 95.00 | 103.00 | 99.5000 | 2.17307 |

Table 5. D98 values of the 1 cm wide junctional target volumes (JT1 to JT10) (n = 9 helical; n = 10 static).

| Helikal/Static |  | Min | Max | Mean | Standard deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helikal | D98 J1 | 93.00 | 103.00 | 99.0000 | 3.67423 |
|  | D98 J2 | 94.00 | 104.00 | 99.7778 | 3.86580 |
|  | D98 J3 | 93.00 | 103.00 | 98.1111 | 3.17980 |
|  | D98 J4 | 83.00 | 100.00 | 93.8889 | 5.92546 |
|  | D98 J5 | 79.00 | 101.00 | 93.4444 | 7.28202 |
|  | D98 J6 | 80.00 | 102.00 | 92.5556 | 7.51850 |
|  | D98 J7 | 82.00 | 106.00 | 96.3333 | 7.88987 |
|  | D98 J8 | 93.00 | 105.00 | 100.8889 | 4.34294 |
|  | D98 J9 | 92.00 | 107.00 | 100.4444 | 4.66667 |
|  | D98 J10 | 92.00 | 106.00 | 100.1111 | 4.22624 |
| Static | D98 J1 | 102.00 | 108.00 | 104.1000 | 2.02485 |
|  | D98 J2 | 100.00 | 110.00 | 104.8000 | 3.08401 |
|  | D98 J3 | 91.00 | 115.00 | 101.2000 | 7.68548 |
|  | D98 J4 | 88.00 | 113.00 | 97.0000 | 7.90218 |
|  | D98 J5 | 82.00 | 109.00 | 95.6000 | 8.36926 |
|  | D98 J6 | 82.00 | 102.00 | 92.0000 | 6.39444 |
|  | D98 J7 | 77.00 | 103.00 | 90.5000 | 6.98013 |
|  | D98 J8 | 84.00 | 100.00 | 92.8000 | 4.84883 |
|  | D98 J9 | 87.00 | 99.00 | 94.5000 | 3.83695 |
|  | D98 J10 | 88.00 | 100.00 | 95.4000 | 3.68782 |

Table 6. D50 values of the 1 cm wide junctional target volumes (JT1 to JT10) ) (n = 9 helical; n = 10 static).

| Helikal/Static |  | Min | Max | Mean | Standard deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helikal | D50 J1 | 105.75 | 108.86 | 106.8648 | 1.11833 |
|  | D50 J2 | 106.07 | 109.78 | 108.0973 | 1.38804 |
|  | D50 J3 | 105.00 | 112.81 | 108.8360 | 2.57687 |
|  | D50 J4 | 101.03 | 116.14 | 109.2350 | 5.89845 |
|  | D50 J5 | 100.16 | 118.70 | 109.6414 | 7.11786 |
|  | D50 J6 | 100.04 | 117.55 | 109.7359 | 7.27310 |
|  | D50 J7 | 101.63 | 117.88 | 111.3968 | 6.29780 |
|  | D50 J8 | 105.38 | 117.13 | 111.0139 | 4.66671 |
|  | D50 J9 | 102.15 | 115.90 | 108.4404 | 4.11942 |
|  | D50 J10 | 102.15 | 114.05 | 107.0486 | 3.68669 |
| Static | D50 J1 | 106.35 | 113.19 | 109.6855 | 2.37374 |
|  | D50 J2 | 107.23 | 120.27 | 111.5649 | 4.18033 |
|  | D50 J3 | 105.79 | 128.74 | 111.6258 | 7.55920 |
|  | D50 J4 | 101.49 | 130.10 | 109.6096 | 9.57511 |
|  | D50 J5 | 101.44 | 129.74 | 108.6903 | 9.82902 |
|  | D50 J6 | 98.36 | 127.52 | 107.7608 | 9.72856 |
|  | D50 J7 | 94.35 | 116.91 | 104.0191 | 8.44079 |
|  | D50 J8 | 96.77 | 111.70 | 105.3209 | 4.87072 |
|  | D50 J9 | 99.82 | 109.48 | 104.0762 | 2.94174 |
|  | D50 J10 | 101.53 | 108.22 | 103.9950 | 2.40950 |

Table 7. Homogeneity index of the 1 cm wide junctional target volumes (JT1 to JT10) (n = 9 helical; n = 10 static).

| Helikal/Static |  | Range | Min | Max | Mean | Standard deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helikal | JT1 | 0.04 | 1.06 | 1.11 | 1.0817 | 0.01418 |
|  | JT2 | 0.08 | 1.05 | 1.14 | 1.0922 | 0.02963 |
|  | JT3 | 0.12 | 1.06 | 1.19 | 1.1367 | 0.03876 |
|  | JT4 | 0.27 | 1.06 | 1.33 | 1.2002 | 0.07262 |
|  | JT5 | 0.22 | 1.07 | 1.28 | 1.1923 | 0.05726 |
|  | JT6 | 0.20 | 1.15 | 1.35 | 1.2230 | 0.05548 |
|  | JT7 | 0.17 | 1.12 | 1.30 | 1.1960 | 0.05903 |
|  | JT8 | 0.20 | 1.08 | 1.28 | 1.1407 | 0.06622 |
|  | JT9 | 0.20 | 1.06 | 1.26 | 1.1008 | 0.06224 |
|  | JT10 | 0.23 | 1.04 | 1.27 | 1.0863 | 0.07052 |
| Static | JT1 | 0.06 | 1.04 | 1.10 | 1.0645 | 0.01813 |
|  | JT2 | 0.10 | 1.06 | 1.16 | 1.0838 | 0.02973 |
|  | JT3 | 0.12 | 1.08 | 1.20 | 1.1248 | 0.03682 |
|  | JT4 | 0.11 | 1.11 | 1.23 | 1.1639 | 0.04496 |
|  | JT5 | 0.16 | 1.12 | 1.28 | 1.1721 | 0.04711 |
|  | JT6 | 0.14 | 1.14 | 1.28 | 1.1892 | 0.05285 |
|  | JT7 | 0.20 | 1.12 | 1.32 | 1.1732 | 0.06156 |
|  | JT8 | 0.08 | 1.09 | 1.16 | 1.1334 | 0.02473 |
|  | JT9 | 0.07 | 1.07 | 1.13 | 1.0958 | 0.02411 |
|  | JT10 | 0.09 | 1.04 | 1.13 | 1.0676 | 0.02738 |

Table 8. Two sided T-Test values of D5, D50, Dmean, D95, D98 and HI of the combined 10 cm JTtotal.

|  |  | T | Significance (2-sided) | Mean difference | Standard error of the difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI |  | -0,614 | 0,548 | -0.01241 | 0.02022 |
| D98 |  | 0,613 | 0,548 | 1.25556 | 2.04973 |
| D95 |  | 1,109 | 0,283 | 2.24444 | 2.02382 |
| Dmean |  | 0,564 | 0,580 | 1.07868 | 1.91403 |
| D50 |  | 0,188 | 0,853 | 0.31715 | 1.68945 |
| D05 |  | 0,477 | 0,640 | 1.46111 | 3.06587 |

Table 9. Dmean values of the 1 cm wide junctional target volumes (JT1 to JT10) ) (n = 9 helical; n = 10 static).

| Helikal/Static |  | Min | Max | Mean | Standard deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helikal | JT1 | 105.23 | 108.85 | 106.5889 | 1.14994 |
|  | JT2 | 105.70 | 109.67 | 107.9248 | 1.41405 |
|  | JT3 | 104.28 | 112.21 | 108.6856 | 2.68669 |
|  | JT4 | 99.90 | 115.25 | 108.6833 | 6.03719 |
|  | JT5 | 99.00 | 117.55 | 108.9805 | 7.01570 |
|  | JT6 | 98.74 | 116.75 | 109.0504 | 7.41133 |
|  | JT7 | 100.28 | 116.90 | 110.6342 | 6.59900 |
|  | JT8 | 104.65 | 116.29 | 110.2096 | 4.18504 |
|  | JT9 | 101.90 | 113.93 | 108.1169 | 3.73586 |
|  | JT10 | 101.93 | 112.58 | 106.6991 | 3.44293 |
| Static | JT1 | 106.21 | 113.02 | 109.5012 | 2.42010 |
|  | JT2 | 106.95 | 120.25 | 111.4417 | 4.25439 |
|  | JT3 | 105.14 | 127.66 | 111.2410 | 7.47343 |
|  | JT4 | 102.03 | 129.16 | 109.2812 | 9.20640 |
|  | JT5 | 100.88 | 128.33 | 108.3449 | 9.43106 |
|  | JT6 | 97.98 | 125.41 | 107.0892 | 9.27056 |
|  | JT7 | 94.48 | 125.08 | 104.5825 | 10.14732 |
|  | JT8 | 96.38 | 110.58 | 104.4104 | 4.60967 |
|  | JT9 | 99.43 | 108.20 | 103.8742 | 2.62989 |
|  | JT10 | 101.08 | 109.98 | 103.9065 | 2.89553 |

Table 10. D05 values of the 1 cm wide junctional target volumes (JT1 to JT10) ) (n = 9 helical; n = 10 static).

| Helikal/Static |  | Min | Max | Mean | Standard deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helikal | JT1 | 108.00 | 113.00 | 110.4444 | 1.57012 |
|  | JT2 | 109.00 | 115.00 | 112.3333 | 2.17945 |
|  | JT3 | 109.50 | 121.00 | 115.2778 | 4.14662 |
|  | JT4 | 108.00 | 129.00 | 117.2778 | 7.40402 |
|  | JT5 | 109.00 | 125.00 | 116.4444 | 6.32675 |
|  | JT6 | 107.00 | 130.50 | 118.3333 | 8.16624 |
|  | JT7 | 107.00 | 129.50 | 118.5000 | 8.01951 |
|  | JT8 | 108.50 | 124.50 | 117.0000 | 6.14410 |
|  | JT9 | 108.50 | 123.00 | 113.5000 | 4.75657 |
|  | JT10 | 104.00 | 123.00 | 110.5556 | 5.46263 |
| Static | JT1 | 108.00 | 118.50 | 112.8000 | 3.45768 |
|  | JT2 | 110.50 | 130.00 | 115.8000 | 6.06080 |
|  | JT3 | 109.00 | 132.50 | 117.0500 | 7.62470 |
|  | JT4 | 107.00 | 135.00 | 116.6000 | 8.90630 |
|  | JT5 | 106.50 | 135.50 | 116.2500 | 9.15681 |
|  | JT6 | 106.00 | 132.00 | 114.7000 | 8.54140 |
|  | JT7 | 101.50 | 128.00 | 111.4000 | 9.39208 |
|  | JT8 | 100.00 | 116.00 | 109.6000 | 5.01553 |
|  | JT9 | 102.00 | 112.00 | 108.3500 | 3.02811 |
|  | JT10 | 103.00 | 110.00 | 106.2000 | 2.51882 |