Additional file 3. CTC-cluster count in samples processed in parallel with CellSearch and CellSieve filters

| Sample ID | CellSearch CKpos | CellSieve | CellSieve |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CKpos | CKneg |
| 1 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | 108 | 112 | NE |
| 6 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 6 | 2 |
| 17 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 8 | 15 | 0 |
| 19 | 25 | 24 | 1 |

NE = Not evaluable due to the high number of cells on the filter