2241 | 22.4486 | 13424.51 | 14153.88 | -9.66 | -4.76 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4575 | 6098.67 | 6996.43 | -16.12 | -3.77 | 484 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4595 | 15704.05 | 16421.2 | -7.85 | -3.64 | 495 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4595 | 8933.62 | 9318.8 | -8.82 | -4.89 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4565 | 8781.87 | 10250 | -17.95 | -4.24 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4585 | 7334.83 | 8115.05 | -12.94 | -3.68 | 524 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4556 | 15575.9 | 16668.8 | -11.11 | -4.87 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4556 | 8116.98 | 8664.51 | -9.93 | -3.85 | 496 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4625 | 7881.48 | 8799.45 | -13.94 | -3.91 | 499 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4585 | 11146.78 | 12866.09 | -17.75 | -5.07 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4605 | 11022.49 | 12994.52 | -19.22 | -4.77 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4565 | 10807.54 | 11651.99 | -10.96 | -4.01 | 503 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4595 | 11079.9 | 12890.15 | -17.78 | -4.35 | 501 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2241 | 22.4575 | 12350.07 | 13034.72 | -9.68 | -4.68 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3207 | 501.8571 | 0.13633 | 4.5523
2242 | 22.4587 | 13407.18 | 14135.95 | -9.78 | -4.88 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4675 | 6113.53 | 7013.67 | -15.92 | -3.54 | 483 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4695 | 15613.94 | 16327.11 | -8.38 | -4.19 | 494 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4695 | 8937.63 | 9323.04 | -8.78 | -4.85 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4666 | 8736.52 | 10197.22 | -18.38 | -4.73 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4685 | 7344.6 | 8125.92 | -12.83 | -3.56 | 523 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4656 | 15551.14 | 16642.43 | -11.25 | -5.02 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4656 | 8094.52 | 8640.6 | -10.18 | -4.12 | 495 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4725 | 7876.27 | 8793.65 | -13.99 | -3.97 | 498 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4685 | 11179.65 | 12904.03 | -17.51 | -4.79 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4705 | 11031.64 | 13005.33 | -19.16 | -4.69 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4666 | 10805.54 | 11650.06 | -10.98 | -4.02 | 503 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4695 | 11071.31 | 12880.16 | -17.85 | -4.42 | 501 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2242 | 22.4675 | 12363.38 | 13048.86 | -9.58 | -4.57 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.3821 | 501.5 | 0.13018 | 4.5679
2243 | 22.4687 | 13397.83 | 14126.42 | -9.84 | -4.94 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4776 | 6105.71 | 7004.9 | -16.02 | -3.66 | 482 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4795 | 15651.77 | 16366.79 | -8.15 | -3.96 | 494 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4795 | 8937.67 | 9323.13 | -8.78 | -4.85 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4766 | 8729.48 | 10189.15 | -18.44 | -4.8 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4786 | 7351.09 | 8133.16 | -12.75 | -3.47 | 522 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4756 | 15557.05 | 16648.88 | -11.22 | -4.99 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4756 | 8105.49 | 8652.4 | -10.05 | -3.98 | 495 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4825 | 7860.15 | 8775.67 | -14.17 | -4.17 | 497 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4786 | 11168.36 | 12891 | -17.59 | -4.88 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4805 | 11057.44 | 13035.76 | -18.97 | -4.47 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4766 | 10821.8 | 11667.82 | -10.85 | -3.88 | 503 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4795 | 11049.94 | 12855.3 | -18 | -4.61 | 501 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2243 | 22.4776 | 12352.54 | 13037.5 | -9.66 | -4.65 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.3793 | 501.2857 | 0.13756 | 4.5699
2244 | 22.4787 | 13340.01 | 14065.8 | -10.23 | -5.35 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4876 | 6116.09 | 7017 | -15.88 | -3.49 | 481 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4896 | 15625.05 | 16338.98 | -8.31 | -4.12 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4896 | 8953.53 | 9339.73 | -8.62 | -4.68 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4866 | 8709.62 | 10166.13 | -18.63 | -5.02 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4886 | 7350.25 | 8132.28 | -12.76 | -3.48 | 521 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4856 | 15556.24 | 16648.13 | -11.22 | -4.99 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4856 | 8095.3 | 8641.59 | -10.17 | -4.1 | 494 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4925 | 7862.04 | 8777.81 | -14.15 | -4.15 | 497 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4886 | 11141.05 | 12859.48 | -17.8 | -5.12 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4905 | 11052.29 | 13029.71 | -19.01 | -4.51 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4866 | 10794.18 | 11638.26 | -11.07 | -4.12 | 502 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4896 | 11067.03 | 12875.18 | -17.88 | -4.46 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2244 | 22.4876 | 12328.96 | 13012.7 | -9.84 | -4.84 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.4593 | 500.9286 | 0.15506 | 4.5843
2245 | 22.4887 | 13349.6 | 14076.24 | -10.17 | -5.28 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4976 | 6107.72 | 7007.59 | -16 | -3.62 | 480 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4996 | 15666.37 | 16382.31 | -8.07 | -3.87 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4996 | 8927.31 | 9312.43 | -8.89 | -4.95 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4966 | 8723.73 | 10182.74 | -18.5 | -4.86 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4986 | 7361.68 | 8145 | -12.63 | -3.33 | 520 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4956 | 15554.58 | 16646.48 | -11.23 | -5 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4956 | 8104.81 | 8651.83 | -10.06 | -3.99 | 494 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.5025 | 7873.94 | 8791.1 | -14.02 | -4 | 497 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4986 | 11148.43 | 12868 | -17.74 | -5.05 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.5006 | 11041.91 | 13017.49 | -19.08 | -4.6 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4966 | 10787.7 | 11631.51 | -11.13 | -4.18 | 502 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4996 | 11052.67 | 12858.48 | -17.98 | -4.58 | 501 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2245 | 22.4976 | 12352.3 | 13037.42 | -9.67 | -4.66 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.4264 | 500.7857 | 0.15919 | 4.5852
2246 | 22.4987 | 13342.01 | 14068.57 | -10.22 | -5.33 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5076 | 6115.18 | 7016.34 | -15.89 | -3.5 | 479 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5096 | 15620.31 | 16334.28 | -8.34 | -4.15 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5096 | 8950 | 9336.15 | -8.65 | -4.71 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5066 | 8741.25 | 10203.34 | -18.33 | -4.67 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5086 | 7364.77 | 8148.47 | -12.59 | -3.29 | 519 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5056 | 15550.35 | 16642.07 | -11.26 | -5.03 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5056 | 8087.72 | 8633.66 | -10.25 | -4.19 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5126 | 7876.91 | 8794.44 | -13.99 | -3.97 | 497 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5086 | 11141.35 | 12859.83 | -17.79 | -5.11 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5106 | 11058.74 | 13037.35 | -18.96 | -4.46 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5066 | 10863.11 | 11713.04 | -10.51 | -3.5 | 502 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5096 | 11084.49 | 12895.5 | -17.75 | -4.31 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2246 | 22.5076 | 12349.13 | 13034.16 | -9.69 | -4.68 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.35 | 500.5 | 0.16795 | 4.6062
2247 | 22.5087 | 13351.27 | 14078.67 | -10.16 | -5.26 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5176 | 6114.74 | 7016.02 | -15.9 | -3.5 | 478 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5196 | 15636.99 | 16351.84 | -8.24 | -4.05 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5196 | 8948.57 | 9334.71 | -8.67 | -4.73 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5166 | 8743.37 | 10205.97 | -18.31 | -4.65 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5186 | 7371.31 | 8155.77 | -12.51 | -3.2 | 518 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5157 | 15564.9 | 16657.76 | -11.17 | -4.94 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5157 | 8101.29 | 8648.23 | -10.1 | -4.03 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5226 | 7868.97 | 8785.59 | -14.07 | -4.06 | 496 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5186 | 11111.1 | 12824.92 | -18.02 | -5.37 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5206 | 11051.64 | 13028.99 | -19.01 | -4.52 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5166 | 10808.16 | 11654.01 | -10.96 | -3.99 | 501 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5196 | 11060.25 | 12867.3 | -17.93 | -4.52 | 501 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2247 | 22.5176 | 12354.94 | 13040.38 | -9.65 | -4.63 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.3893 | 500.2143 | 0.16602 | 4.6139
2248 | 22.5187 | 13383.98 | 14113.49 | -9.94 | -5.03 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5276 | 6109.09 | 7009.74 | -15.98 | -3.59 | 477 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5296 | 15623.44 | 16337.81 | -8.32 | -4.13 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5296 | 8950.85 | 9337.14 | -8.65 | -4.7 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5267 | 8736.54 | 10198.15 | -18.38 | -4.72 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5286 | 7376.41 | 8161.46 | -12.45 | -3.13 | 517 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5257 | 15549.04 | 16640.91 | -11.26 | -5.03 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5257 | 8090.37 | 8636.65 | -10.22 | -4.16 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5326 | 7863.65 | 8779.67 | -14.13 | -4.13 | 496 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5286 | 11128.87 | 12845.44 | -17.89 | -5.22 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5306 | 11035.49 | 13009.98 | -19.13 | -4.66 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5267 | 10797.72 | 11642.98 | -11.05 | -4.08 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5296 | 11036.03 | 12839.12 | -18.11 | -4.73 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2248 | 22.5276 | 12361.95 | 13047.86 | -9.6 | -4.58 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.4207 | 500 | 0.15613 | 4.6196
2249 | 22.5287 | 13353.31 | 14081.49 | -10.14 | -5.24 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5377 | 6112.24 | 7013.53 | -15.93 | -3.54 | 476 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5396 | 15640.89 | 16356.18 | -8.22 | -4.02 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5396 | 8938.02 | 9323.81 | -8.78 | -4.84 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5367 | 8701.28 | 10157.13 | -18.71 | -5.1 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5387 | 7343.66 | 8125.29 | -12.84 | -3.56 | 516 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5357 | 15529.36 | 16619.97 | -11.38 | -5.15 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5357 | 8080.16 | 8625.83 | -10.34 | -4.28 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5426 | 7863.64 | 8779.67 | -14.13 | -4.13 | 496 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5387 | 11138.14 | 12856.13 | -17.82 | -5.14 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5406 | 11041.82 | 13017.45 | -19.08 | -4.6 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5367 | 10779.1 | 11623.13 | -11.2 | -4.25 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5396 | 11029.01 | 12830.96 | -18.16 | -4.79 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2249 | 22.5377 | 12400.87 | 13089.02 | -9.31 | -4.28 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.4943 | 499.8571 | 0.15336 | 4.6277
2250 | 22.5388 | 13338.44 | 14066.14 | -10.24 | -5.35 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5477 | 6098.4 | 6997.85 | -16.12 | -3.75 | 475 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5497 | 15635.23 | 16350.39 | -8.25 | -4.06 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5497 | 8975.44 | 9362.9 | -8.39 | -4.44 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5467 | 8753.23 | 10217.93 | -18.22 | -4.54 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5487 | 7351.65 | 8134.19 | -12.75 | -3.46 | 515 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5457 | 15566.82 | 16660.18 | -11.16 | -4.92 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5457 | 8078.39 | 8624.01 | -10.35 | -4.3 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5526 | 7888.67 | 8807.63 | -13.86 | -3.82 | 496 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5487 | 11136.03 | 12853.7 | -17.83 | -5.16 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5507 | 11021.08 | 12993.03 | -19.23 | -4.78 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5467 | 10762.86 | 11605.84 | -11.33 | -4.39 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5497 | 11038.51 | 12842.01 | -18.09 | -4.71 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2250 | 22.5477 | 12355.51 | 13041.23 | -9.64 | -4.63 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4507 | 499.7143 | 0.14444 | 4.6379
2251 | 22.5488 | 13377.31 | 14107.47 | -9.98 | -5.07 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5577 | 6126.9 | 7030.74 | -15.73 | -3.3 | 474 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5597 | 15603.88 | 16317.74 | -8.44 | -4.25 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5597 | 8958.18 | 9344.94 | -8.57 | -4.62 | 517 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5567 | 8765.42 | 10232.3 | -18.11 | -4.4 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5587 | 7358.38 | 8141.7 | -12.67 | -3.37 | 514 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5557 | 15525.95 | 16616.56 | -11.39 | -5.17 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5557 | 8096.6 | 8643.53 | -10.15 | -4.08 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5627 | 7872.58 | 8789.68 | -14.03 | -4.02 | 495 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5587 | 11099.98 | 12812.1 | -18.1 | -5.47 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5607 | 11033.26 | 13007.4 | -19.15 | -4.68 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5567 | 10757.93 | 11600.75 | -11.37 | -4.43 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5597 | 11053.87 | 12859.88 | -17.97 | -4.57 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2251 | 22.5577 | 12395.56 | 13083.59 | -9.35 | -4.32 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | -4.4107 | 499.5 | 0.16389 | 4.6548
2252 | 22.5588 | 13391.44 | 14122.7 | -9.89 | -4.97 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5677 | 6100.84 | 7001.03 | -16.09 | -3.71 | 473 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5697 | 15608.59 | 16322.79 | -8.41 | -4.22 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5697 | 8984.93 | 9372.9 | -8.3 | -4.34 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5667 | 8749.84 | 10214.26 | -18.25 | -4.57 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5687 | 7370.69 | 8155.38 | -12.52 | -3.21 | 513 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5657 | 15515.84 | 16605.86 | -11.45 | -5.23 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5657 | 8096.18 | 8643.17 | -10.16 | -4.09 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5727 | 7876.89 | 8794.51 | -13.99 | -3.97 | 495 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5687 | 11126.02 | 12842.16 | -17.91 | -5.24 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5707 | 11005.11 | 12974.23 | -19.35 | -4.92 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5667 | 10770.32 | 11614.34 | -11.27 | -4.32 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5697 | 11051.8 | 12857.47 | -17.99 | -4.59 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2252 | 22.5677 | 12411.42 | 13100.42 | -9.23 | -4.19 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3979 | 499.3571 | 0.15397 | 4.6688
2253 | 22.5688 | 13386.87 | 14118.22 | -9.92 | -5 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5777 | 6110.27 | 7012.04 | -15.96 | -3.56 | 472 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5797 | 15616.61 | 16331.3 | -8.36 | -4.17 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5797 | 8950.41 | 9336.94 | -8.65 | -4.7 | 517 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5767 | 8735.06 | 10197.16 | -18.39 | -4.73 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5787 | 7342.01 | 8123.7 | -12.86 | -3.58 | 512 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5757 | 15489.56 | 16577.86 | -11.6 | -5.39 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5757 | 8081.32 | 8627.37 | -10.32 | -4.26 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5827 | 7866.01 | 8782.39 | -14.1 | -4.1 | 494 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5787 | 11153.93 | 12874.38 | -17.7 | -5.01 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5807 | 11014.22 | 12985 | -19.28 | -4.84 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5767 | 10753.35 | 11596.26 | -11.41 | -4.47 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5797 | 11040.67 | 12844.53 | -18.07 | -4.69 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2253 | 22.5777 | 12409.09 | 13098.04 | -9.25 | -4.21 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4793 | 499.1429 | 0.14224 | 4.6902
2254 | 22.5788 | 13396.99 | 14129.23 | -9.85 | -4.92 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5877 | 6100.65 | 7001.19 | -16.09 | -3.71 | 471 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5897 | 15658.91 | 16375.67 | -8.11 | -3.91 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5897 | 8938.95 | 9325.03 | -8.77 | -4.83 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5868 | 8731.59 | 10193.26 | -18.42 | -4.77 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5887 | 7341.16 | 8122.82 | -12.87 | -3.59 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5858 | 15511.45 | 16601.41 | -11.48 | -5.26 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5858 | 8090.72 | 8637.49 | -10.22 | -4.15 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5927 | 7874.74 | 8792.15 | -14.01 | -3.99 | 494 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5887 | 11124.75 | 12840.69 | -17.92 | -5.25 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5907 | 11028.51 | 13001.86 | -19.18 | -4.72 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5868 | 10743.98 | 11586.38 | -11.49 | -4.55 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5897 | 11055.11 | 12861.32 | -17.97 | -4.56 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2254 | 22.5877 | 12391.15 | 13079.2 | -9.38 | -4.35 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4686 | 499 | 0.14343 | 4.708
2255 | 22.5888 | 13462.16 | 14198.29 | -9.41 | -4.46 | 455 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5978 | 6089.77 | 6988.9 | -16.24 | -3.88 | 470 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5998 | 15663.61 | 16380.71 | -8.09 | -3.88 | 491 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5998 | 8945.74 | 9332.18 | -8.7 | -4.75 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5968 | 8719.59 | 10179.4 | -18.53 | -4.9 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5988 | 7344.57 | 8126.65 | -12.83 | -3.55 | 510 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5958 | 15618.8 | 16716.42 | -10.87 | -4.6 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5958 | 8098.62 | 8646.01 | -10.13 | -4.06 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.6027 | 7861.55 | 8777.44 | -14.15 | -4.15 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5988 | 11128.49 | 12845.01 | -17.89 | -5.22 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.6007 | 11035.53 | 13010.15 | -19.13 | -4.66 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5968 | 10776.95 | 11622.15 | -11.22 | -4.25 | 500 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5998 | 11019.03 | 12819.35 | -18.23 | -4.87 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2255 | 22.5978 | 12432.32 | 13122.73 | -9.08 | -4.03 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3757 | 498.7143 | 0.12773 | 4.7422
2256 | 22.5988 | 13466.08 | 14202.77 | -9.38 | -4.43 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6078 | 6082.22 | 6980.43 | -16.35 | -3.99 | 469 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6098 | 15627.6 | 16343.18 | -8.3 | -4.1 | 490 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6098 | 8933.58 | 9319.54 | -8.82 | -4.88 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6068 | 8745.22 | 10209.46 | -18.3 | -4.62 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6088 | 7352.36 | 8135.33 | -12.74 | -3.44 | 509 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6058 | 15682.45 | 16784.67 | -10.5 | -4.21 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6058 | 8114.15 | 8662.66 | -9.96 | -3.87 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6128 | 7866.09 | 8782.52 | -14.1 | -4.1 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6088 | 11123.14 | 12838.84 | -17.93 | -5.27 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6108 | 11060.29 | 13039.36 | -18.95 | -4.44 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6068 | 10767.5 | 11612.19 | -11.29 | -4.34 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6098 | 11035.96 | 12839.05 | -18.11 | -4.73 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2256 | 22.6078 | 12424.17 | 13114.22 | -9.14 | -4.09 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3221 | 498.5 | 0.12289 | 4.7726
2257 | 22.6088 | 13489.84 | 14228.17 | -9.22 | -4.26 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6178 | 6078.74 | 6976.62 | -16.4 | -4.05 | 468 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6198 | 15647.44 | 16364.05 | -8.18 | -3.98 | 490 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6198 | 8940.33 | 9326.63 | -8.75 | -4.81 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6168 | 8733.81 | 10196.29 | -18.4 | -4.74 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6188 | 7342.9 | 8124.92 | -12.85 | -3.57 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6158 | 15647.78 | 16747.68 | -10.7 | -4.42 | 507 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6158 | 8103.09 | 8650.93 | -10.08 | -4 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6228 | 7859.64 | 8775.34 | -14.17 | -4.17 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6188 | 11110.89 | 12824.71 | -18.02 | -5.37 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6208 | 11061.03 | 13040.25 | -18.94 | -4.44 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6168 | 10759.58 | 11603.87 | -11.36 | -4.4 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6198 | 11041.09 | 12845.01 | -18.07 | -4.68 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2257 | 22.6178 | 12413.03 | 13102.54 | -9.22 | -4.18 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3621 | 498.2857 | 0.11845 | 4.802
2258 | 22.6189 | 13477.44 | 14215.43 | -9.31 | -4.34 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6278 | 6081.35 | 6979.8 | -16.36 | -4 | 468 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6298 | 15665.13 | 16382.68 | -8.08 | -3.87 | 489 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6298 | 8957.48 | 9344.58 | -8.58 | -4.63 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6268 | 8719.31 | 10179.51 | -18.54 | -4.89 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6288 | 7326.21 | 8106.51 | -13.05 | -3.79 | 507 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6258 | 15623.32 | 16721.62 | -10.84 | -4.57 | 507 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6258 | 8100.52 | 8648.26 | -10.11 | -4.03 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6328 | 7855.8 | 8771.07 | -14.22 | -4.22 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6288 | 11124.27 | 12840.15 | -17.92 | -5.26 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6308 | 11072.99 | 13054.37 | -18.85 | -4.33 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6268 | 10777.34 | 11623.25 | -11.21 | -4.24 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6298 | 11024.46 | 12825.66 | -18.19 | -4.83 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2258 | 22.6278 | 12415.92 | 13105.68 | -9.2 | -4.16 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3686 | 498.1429 | 0.11258 | 4.8014
2259 | 22.6289 | 13491.21 | 14230.29 | -9.22 | -4.24 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6378 | 6083.9 | 6982.92 | -16.32 | -3.96 | 468 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6398 | 15666.6 | 16384.35 | -8.07 | -3.86 | 488 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6398 | 8898.89 | 9283.51 | -9.18 | -5.25 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6368 | 8702.19 | 10159.68 | -18.7 | -5.08 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6388 | 7316.43 | 8095.75 | -13.16 | -3.91 | 506 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6358 | 15625.04 | 16723.58 | -10.83 | -4.56 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6358 | 8095.93 | 8643.44 | -10.16 | -4.08 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6428 | 7845.51 | 8759.6 | -14.33 | -4.35 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6388 | 11122.96 | 12838.64 | -17.93 | -5.27 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6408 | 11071.04 | 13052.09 | -18.87 | -4.35 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6368 | 10738.25 | 11581.31 | -11.54 | -4.59 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6398 | 11047.85 | 12852.89 | -18.02 | -4.63 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2259 | 22.6378 | 12409.84 | 13099.34 | -9.24 | -4.2 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4521 | 498 | 0.12659 | 4.8027
2260 | 22.6389 | 13504.66 | 14244.81 | -9.12 | -4.14 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6478 | 6050.28 | 6944.52 | -16.79 | -4.49 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6498 | 15615.75 | 16331.28 | -8.37 | -4.17 | 487 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6498 | 8896.25 | 9280.8 | -9.2 | -5.28 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6469 | 8692.97 | 10149.05 | -18.78 | -5.18 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6488 | 7322.03 | 8102 | -13.1 | -3.84 | 505 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6459 | 15613.76 | 16711.64 | -10.89 | -4.63 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6459 | 8093.39 | 8640.8 | -10.19 | -4.11 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6528 | 7861.77 | 8777.77 | -14.15 | -4.15 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6488 | 11134.28 | 12851.71 | -17.85 | -5.17 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6508 | 11074.33 | 13055.99 | -18.84 | -4.32 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6469 | 10770.66 | 11616.48 | -11.27 | -4.3 | 500 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6498 | 11034.81 | 12837.71 | -18.12 | -4.74 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2260 | 22.6478 | 12400.98 | 13090.08 | -9.31 | -4.27 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.485 | 497.7857 | 0.12101 | 4.8405
2261 | 22.6489 | 13501.61 | 14241.93 | -9.15 | -4.16 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6579 | 6070.08 | 6967.44 | -16.51 | -4.17 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6599 | 15646.74 | 16363.82 | -8.18 | -3.98 | 487 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6599 | 8905.49 | 9290.49 | -9.11 | -5.18 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6569 | 8698.68 | 10155.87 | -18.73 | -5.12 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6589 | 7325.11 | 8105.47 | -13.06 | -3.8 | 504 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6559 | 15575.34 | 16670.63 | -11.11 | -4.86 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6559 | 8099.11 | 8646.99 | -10.12 | -4.04 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6628 | 7875.41 | 8793.01 | -14 | -3.98 | 493 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6589 | 11117.92 | 12832.83 | -17.97 | -5.31 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6609 | 11055.58 | 13033.89 | -18.98 | -4.48 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6569 | 10737.59 | 11581.05 | -11.54 | -4.59 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6599 | 11013.38 | 12812.78 | -18.28 | -4.92 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2261 | 22.6579 | 12414.7 | 13104.65 | -9.21 | -4.16 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4821 | 497.7143 | 0.13659 | 4.8328
2262 | 22.6589 | 13573.07 | 14317.65 | -8.66 | -3.65 | 455 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6679 | 6058.22 | 6954.01 | -16.68 | -4.36 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6699 | 15629.8 | 16346.23 | -8.28 | -4.08 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6699 | 8948.58 | 9335.49 | -8.67 | -4.72 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6669 | 8719.99 | 10180.9 | -18.53 | -4.88 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6689 | 7312.25 | 8091.29 | -13.21 | -3.97 | 503 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6659 | 15577.95 | 16673.54 | -11.1 | -4.85 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6659 | 8077.87 | 8624.39 | -10.36 | -4.3 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6729 | 7846.14 | 8760.34 | -14.32 | -4.34 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6689 | 11113.56 | 12827.8 | -18 | -5.35 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6709 | 11048.85 | 13025.98 | -19.03 | -4.54 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6669 | 10731.75 | 11574.96 | -11.59 | -4.64 | 500 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6699 | 11036.75 | 12839.97 | -18.1 | -4.72 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2262 | 22.6679 | 12425.93 | 13116.58 | -9.13 | -4.08 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4629 | 497.5 | 0.11789 | 4.8446
2263 | 22.6689 | 13584.59 | 14330.14 | -8.59 | -3.57 | 454 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6779 | 6059.55 | 6955.73 | -16.66 | -4.33 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6799 | 15637.65 | 16354.57 | -8.24 | -4.03 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6799 | 8957.51 | 9344.86 | -8.58 | -4.62 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6769 | 8762.51 | 10230.68 | -18.13 | -4.42 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6789 | 7302.23 | 8080.26 | -13.33 | -4.1 | 502 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6759 | 15550.94 | 16644.76 | -11.25 | -5.01 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6759 | 8098.71 | 8646.72 | -10.13 | -4.05 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6829 | 7848.13 | 8762.58 | -14.3 | -4.31 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6789 | 11111.01 | 12824.86 | -18.02 | -5.37 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6809 | 11065.28 | 13045.37 | -18.91 | -4.4 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6769 | 10737.16 | 11581.02 | -11.54 | -4.59 | 500 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6799 | 11048.18 | 12853.26 | -18.02 | -4.62 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2263 | 22.6779 | 12378.35 | 13066.45 | -9.48 | -4.44 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4186 | 497.3571 | 0.11707 | 4.8873
2264 | 22.6789 | 13619.92 | 14367.75 | -8.35 | -3.32 | 453 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6879 | 6063.84 | 6960.84 | -16.6 | -4.26 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6899 | 15632.54 | 16349.35 | -8.27 | -4.06 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6899 | 8957.14 | 9344.53 | -8.58 | -4.63 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6869 | 8770.05 | 10239.63 | -18.06 | -4.33 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6889 | 7311.75 | 8090.86 | -13.22 | -3.97 | 502 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6859 | 15560.22 | 16654.81 | -11.2 | -4.95 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6859 | 8079.43 | 8626.21 | -10.34 | -4.28 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6929 | 7856.07 | 8771.47 | -14.21 | -4.22 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6889 | 11092.59 | 12803.6 | -18.15 | -5.53 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6909 | 11071.77 | 13053.04 | -18.86 | -4.34 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6869 | 10753.91 | 11599.31 | -11.41 | -4.44 | 500 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6899 | 11014.58 | 12814.18 | -18.27 | -4.91 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2264 | 22.6879 | 12387.1 | 13075.77 | -9.41 | -4.37 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4007 | 497.2857 | 0.13742 | 4.9363
2265 | 22.6889 | 13632.44 | 14381.3 | -8.26 | -3.23 | 452 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6979 | 6059.83 | 6956.42 | -16.66 | -4.32 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6999 | 15625.97 | 16342.61 | -8.31 | -4.1 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6999 | 8958.38 | 9345.88 | -8.57 | -4.61 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6969 | 8759.6 | 10227.59 | -18.16 | -4.45 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6989 | 7320.54 | 8100.64 | -13.11 | -3.86 | 501 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6959 | 15582.54 | 16678.82 | -11.07 | -4.82 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6959 | 8102.7 | 8651.13 | -10.08 | -4 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.7029 | 7873.49 | 8790.93 | -14.02 | -4 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6989 | 11105.81 | 12818.87 | -18.06 | -5.42 | 518 | Current dF/F0 smaller than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.7009 | 11083.21 | 13066.54 | -18.78 | -4.25 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6969 | 10717.48 | 11560.24 | -11.71 | -4.76 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6999 | 11057.86 | 12864.53 | -17.95 | -4.54 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2265 | 22.6979 | 12403.83 | 13093.5 | -9.29 | -4.25 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3293 | 497.1429 | 0.13797 | 4.9811
2266 | 22.699 | 13622.41 | 14371.06 | -8.33 | -3.29 | 451 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7079 | 6064.48 | 6961.95 | -16.59 | -4.25 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7099 | 15627.58 | 16344.41 | -8.3 | -4.09 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7099 | 8962.98 | 9350.72 | -8.52 | -4.56 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.707 | 8728.88 | 10191.86 | -18.45 | -4.78 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7089 | 7287.89 | 8064.56 | -13.5 | -4.28 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.706 | 15557.12 | 16651.73 | -11.22 | -4.97 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.706 | 8096.23 | 8644.3 | -10.16 | -4.07 | 491 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7129 | 7861.97 | 8778.08 | -14.15 | -4.14 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7089 | 11116.37 | 12831.05 | -17.98 | -5.33 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7109 | 11042.67 | 13018.77 | -19.08 | -4.6 | 511 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.707 | 10731.74 | 11575.85 | -11.59 | -4.63 | 500 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7099 | 11037.58 | 12840.94 | -18.1 | -4.71 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2266 | 22.7079 | 12386.06 | 13074.83 | -9.42 | -4.38 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4343 | 496.9286 | 0.12997 | 5.0334
2267 | 22.709 | 13615.55 | 14364.16 | -8.38 | -3.34 | 450 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.718 | 6070.44 | 6968.98 | -16.51 | -4.15 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.72 | 15606.25 | 16322.23 | -8.42 | -4.22 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.72 | 8968.81 | 9356.85 | -8.46 | -4.5 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.717 | 8735.13 | 10199.3 | -18.39 | -4.71 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.719 | 7286.89 | 8063.52 | -13.51 | -4.3 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.716 | 15576.06 | 16672.12 | -11.11 | -4.85 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.716 | 8106.23 | 8655.06 | -10.05 | -3.96 | 491 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.723 | 7870.97 | 8788.15 | -14.05 | -4.03 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.719 | 11119.12 | 12834.22 | -17.96 | -5.3 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.721 | 11034.39 | 13009.02 | -19.14 | -4.67 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.717 | 10766.32 | 11613.36 | -11.3 | -4.33 | 500 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.72 | 11062.01 | 12869.36 | -17.91 | -4.5 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2267 | 22.718 | 12421.05 | 13111.85 | -9.16 | -4.11 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.355 | 496.8571 | 0.1245 | 5.0838
2268 | 22.719 | 13628.13 | 14377.78 | -8.29 | -3.25 | 449 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.728 | 6057.82 | 6954.68 | -16.68 | -4.35 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.73 | 15609 | 16325.24 | -8.41 | -4.2 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.73 | 8986.88 | 9375.76 | -8.28 | -4.31 | 517 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.727 | 8732.28 | 10196.12 | -18.42 | -4.74 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.729 | 7291.72 | 8068.93 | -13.46 | -4.23 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.726 | 15557.53 | 16652.4 | -11.21 | -4.97 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.726 | 8104.58 | 8653.37 | -10.06 | -3.97 | 490 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.733 | 7871.09 | 8788.29 | -14.05 | -4.03 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.729 | 11098.12 | 12809.99 | -18.11 | -5.48 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.731 | 11019.4 | 12991.37 | -19.25 | -4.8 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.727 | 10762.44 | 11609.4 | -11.34 | -4.36 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.73 | 11053.26 | 12859.18 | -17.98 | -4.58 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2268 | 22.728 | 12461.87 | 13155.03 | -8.86 | -3.8 | 508 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.3621 | 496.7143 | 0.14572 | 5.1413
2269 | 22.729 | 13580.66 | 14328.04 | -8.61 | -3.58 | 448 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.738 | 6045.33 | 6940.53 | -16.85 | -4.54 | 467 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.74 | 15615.73 | 16332.4 | -8.37 | -4.16 | 486 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.74 | 8972.22 | 9360.52 | -8.43 | -4.46 | 517 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.737 | 8735.56 | 10200.09 | -18.39 | -4.7 | 508 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.739 | 7284.92 | 8061.45 | -13.54 | -4.32 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.736 | 15565.33 | 16660.87 | -11.17 | -4.92 | 507 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.736 | 8117.27 | 8667 | -9.92 | -3.82 | 489 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 1.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.743 | 7868.77 | 8785.72 | -14.07 | -4.06 | 492 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.739 | 11081.76 | 12791.11 | -18.23 | -5.62 | 518 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.741 | 11057.03 | 13035.75 | -18.97 | -4.47 | 511 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.737 | 10760.74 | 11607.79 | -11.35 | -4.37 | 500 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.74 | 11037.22 | 12840.52 | -18.1 | -4.72 | 501 | Hold. Current dF/F0 in tolerance range. | Step 11: -5.0 % | 2269 | 22.738 | 12416.38 | 13107.09 | -9.2 | -4.15 | 507 | Current dF/F0 greater than holding dF/F0 (-5.0 %). --> Change wavelength by 0.0 nm | Step 11: -5.0 % | -4.4207 | 496.5 | 0.13312 | 5.1885