- APPENDIX A

VITA MARK II [FSC]

|  | - Multilink Implant | - Variolink II | - Rely X Unicem | - Fuji Cem | - Panavia 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Multilink Implant |  | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 |
| - Variolink II | - 1,000 |  | - 1,000 | - 0,437 | - 1,000 |
| - Rely X Unicem | - 1,000 | - 1,000 |  | - 0,437 | - 1,000 |
| - Fuji Cem | - 1,000 | - 0,437 | - 0,437 |  | - 1,000 |
| - Panavia 2.0 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 |  |

- *significant

- Apex A 1: Comparison of the different adhesives during the pull-off test: Vita Keramik II.

- Ivoclar Empress CAD[LrGC]

|  | - Multilink Implant | - Variolink II | - Rely X Unicem | - Fuji Cem | - Panavia 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Multilink Implant |  | - 0,590 | - 1,000 | - 1,000 | - 0,047 |
| - Variolink II | - 0,590 |  | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 |
| - Rely X Unicem | - 1,000 | - 1,000 |  | - 1,000 | - 1,000 |
| - Fuji Cem | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 |  | - 1,000 |
| - Panavia 2.0 | - 0,047 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 |  |

- *significant

- Apex A 2: Comparison of the different adhesives during the pull-off test: Ivoclar Empress CAD.

- Ivoclar e.max CAD [LiDS]

|  | - Multilink Implant | - Variolink II | - Rely X Unicem | - Fuji Cem | - Panavia 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Multilink Implant |  | - 1,000 | - 0,003 | - 0,196 | - 0,047 |
| - Variolink II | - 1,000 |  | - 0,010 | - 0,424 | - 1,000 |
| - Rely X Unicem | - 0,003 | - 0,010 |  | - 1,000 | - 0,000 * |
| - Fuji Cem | - 0,196 | - 0,424 | - 1,000 |  | - 0,009 |
| - Panavia 2.0 | - 1,000 | - 1,000 | - 0,000 * | - 0,009 |  |

- *significant

- Apex A 3: Comparison of the different adhesives during the pull-off test: Ivoclar e.max CAD.

- Vita Enamic [PolyFSP]

|  | - Multilink Implant | - Variolink II | - Rely X Unicem | - Fuji Cem | - Panavia 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Multilink Implant |  | - 1,000 | - 0,141 | - 0,098 | - 0,000 * |
| - Variolink II | - 1,000 |  | - 0,001 | - 0,001 | - 0,013 |
| - Rely X Unicem | - 0,141 | - 0,001 |  | - 1,000 | - 0,000 * |
| - Fuji Cem | - 0,098 | - 0,001 | - 1,000 |  | - 0,000 * |
| - Panavia 2.0 | - 0,000 * | - 0,013 | - 0,000 * | - 0,000 * |  |

- *significant

- Apex A 4: Comparison of the different adhesives during the pull-off test: Vita Enamic.

- Vita Suprinity [PsZirLS]

|  | - Multilink Implant | - Variolink II | - Rely X Unicem | - Fuji Cem | - Panavia 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Multilink Implant |  | - 0,097 | - 0,000 * | - 0,000 * | - 0,956 |
| - Variolink II | - 0,097 |  | - 0,174 | - 0,001 | - 1,000 |
| - Rely X Unicem | - 0,000 * | - 0,174 |  | - 0,906 | - 0,011 |
| - Fuji Cem | - 0,000 * | - 0,001 | - 0,906 |  | - 0,000 * |
| - Panavia 2.0 | - 0,956 | - 1,000 | - 0,011 | - 0,000 * |  |

- *significant

- Apex A 5: Comparison of the different adhesives during the pull-off test: Vita Suprinity.

- Celtra Duo [FcZirLS]

|  | - Multilink Implant | - Variolink II | - Rely X Unicem | - Fuji Cem | - Panavia 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Multilink Implant |  | - 1,000 | - 0,801 | - 0,000 * | - 0,016 |
| - Variolink II | - 1,000 |  | - 0,263 | - 0,000 * | - 0,069 |
| - Rely X Unicem | - 0,801 | - 0,263 |  | - 0,053 | - 0,000 * |
| - Fuji Cem | - 0,000 * | - 0,000 * | - 0,053 |  | - 0,000 * |
| - Panavia 2.0 | - 0,016 | - 0,069 | - 0,000 * | - 0,000 * |  |

- *significant

- Apex A 6: Comparison of the different adhesives during the pull-off test: Celtra Duo.

- Multilink Implant

|  | - Vita Mark II | - Ivoclar Empress CAD | - Ivoclar e.max CAD | - Vita Enamic | - Vita Suprinity | - Celtra Duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vita Mark II |  | - 1,000 | - 0,291 | - 0,000* | - 0,094 | - 0,000* |
| - Ivoclar Empress CAD | - 1,000 |  | - 0,254 | - 0,000* | - 0,081 | - 0,000* |
| - Ivoclar e.max CAD | - 0,291 | - 0,254 |  | - 0,128 | - 1,000 | - 0,227 |
| - Vita Enamic | - 0,000* | - 0,000* | - 0,128 |  | - 0,384 | - 1,000 |
| - Vita Suprinity | - 0,094 | - 0,081 | - 1,000 | - 0,384 |  | - 0,642 |
| - Celtra Duo | - 0,000* | - 0,000* | - 0,227 | - 1,000 | - 0,642 |  |

- *significant

- Apex A 7: Comparison of the different ceramics during the pull-off test: Multilink Implant.

- Variolink II

|  | - Vita Mark II | - Ivoclar Empress CAD | - Ivoclar e.max CAD | - Vita Enamic | - Vita Suprinity | - Celtra Duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vita Mark II |  | - 0,832 | - 0,013 | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* |
| - Ivoclar Empress CAD | - 0,832 |  | - 1,000 | - 0,302 | - 0,000* | - 0,024 |
| - Ivoclar e.max CAD | - 0,013 | - 1,000 |  | - 1,000 | - 0,001 | - 1,000 |
| - Vita Enamic | - 0,000* | - 0,302 | - 1,000 |  | - 0,032 | - 1,000 |
| - Vita Suprinity | - 0,000* | - 0,000* | - 0,001 | - 0,032 |  | - 0,382 |
| - Celtra Duo | - 0,000* | - 0,024 | - 1,000 | - 1,000 | - 0,382 |  |

- *significant

- Apex A 8: Comparison of the different ceramics during the pull-off test: Variolink II.

- Rely X Unicem

|  | - Vita Mark II | - Ivoclar Empress CAD | - Ivoclar e.max CAD | - Vita Enamic | - Vita Suprinity | - Celtra Duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vita Mark II |  | - 1,000 | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* |
| - Ivoclar Empress CAD | - 1,000 |  | - 0,001 | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* |
| - Ivoclar e.max CAD | - 0,000* | - 0,001 |  | - 1,000 | - 0,001 | - 1,000 |
| - Vita Enamic | - 0,000* | - 0,000* | - 1,000 |  | - 0,352 | - 1,000 |
| - Vita Suprinity | - 0,000* | - 0,000* | - 0,001 | - 0,352 |  | - 0,069 |
| - Celtra Duo | - 0,000* | - 0,000* | - 1,000 | - 1,000 | - 0,069 |  |

- *significant

- Apex A 9: Comparison of the different ceramics during the pull-off test: RelyX Unicem.

- Fuji Cem

|  | - Vita Mark II | - Ivoclar Empress CAD | - Ivoclar e.max CAD | - Vita Enamic | - Vita Suprinity | - Celtra Duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vita Mark II |  | - 1,000 | - 0,017 | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* |
| - Ivoclar Empress CAD | - 1,000 |  | - 0,010 | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* |
| - Ivoclar e.max CAD | - 0,017 | - 0,010 |  | - 0,022 | - 0,000* | - 0,000* |
| - Vita Enamic | - 0,000* | - 0,000* | - 0,022 |  | - 0,000* | - 0,247 |
| - Vita Suprinity | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* |  | - 0,291 |
| - Celtra Duo | - 0,000* | - 0,000* | - 0,000* | - 0,247 | - 0,291 |  |

- *significant

- Apex A 10: Comparison of the different ceramics during the pull-off test: Fuji Cem.

- Panavia 2.0

|  | - Vita Mark II | - Ivoclar Empress CAD | - Ivoclar e.max CAD | - Vita Enamic | - Vita Suprinity | - Celtra Duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vita Mark II |  | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 0,000* | - 1,000 |
| - Ivoclar Empress CAD | - 1,000 |  | - 1,000 | - 1,000 | - 0,019 | - 1,000 |
| - Ivoclar e.max CAD | - 1,000 | - 1,000 |  | - 1,000 | - 0,002 | - 1,000 |
| - Vita Enamic | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 |  | - 0,000* | - 1,000 |
| - Vita Suprinity | - 0,000* | - 0,019 | - 0,002 | - 0,000* |  | - 0,001 |
| - Celtra Duo | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 0,001 |  |

- *significant

- Apex A 11: Comparison of the different ceramics during the pull-off test: Panavia 2.0.