Table S1

Total concentration of Cl under BC, LLC, and HLC

| Item | BC | LLC | HLC |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration of Cl in coal (mg/kg) | 445.4 | 220.0 | 765.2 |
| Amount of NaCl added (kg/h) | 0.0 | 79.2 | 170.4 |
| Hours of NaCl added (h) | 0.0 | 14.0 | 14.0 |
| Concentration of Cl imported (mg/kg) | 0.0 | 467.1 | 991.4 |
| Concentration of Cl in total (mg/kg) | 445.4 | 687.1 | 1756.6 |

Table S2

Toxic equivalency factor of PCDD/Fs

| Compound | WHO 2005 TEF |
| --- | --- |
| 2,3,7,8-T4CDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-P5CDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.1 |
| 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.1 |
| 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.01 |
| O8CDD | 0.0003 |
| 2,3,7,8-T4CDF | 0.1 |
| 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.03 |
| 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.3 |
| 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.1 |
| 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.1 |
| 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.1 |
| 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.01 |
| O8CDF | 0.0003 |

Table S3

Gas flow and production rate of ashes of CFB boiler under BC, LLC, and HLC

| Parameter | BC | LLC | HLC |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas flow (m3/h) | 1225398 | 1224011 | 1323106 |
| Electrostatic ash production rate (kg/h) | 11900 | 12300 | 11900 |
| Cloth bag ash production rate (kg/h) | 17800 | 18400 | 17900 |
| Boiler ash production rate (kg/h) | 15100 | 11100 | 11300 |
| Amount of Coal added (kg) | 119700 | 123200 | 118300 |