| Needle Type | R (cm.s/ml) |  (s) |
| --- | --- | --- |
| Sprotte 24G Atraumatic | 2413,41 | 142,9 |
| Spinocan 22G Quincke | 1421,05 | 66,7 |
| BD 22G Quincke | 1064,04 | 55,6 |
| BD 22G Whitacre | 907,56 | 38,5 |
| Sprotte 22G Atraumatic | 667,7 | 25 |

Table 3: Resistances to flow for the spinal needles and time constants calculated for P = 12 cmH2O (From data of the reference paper 14).