| Type of Needle | Measurement (M) | Total Number of Drops | Total Weight of Drops (mg) | Measurement Time (s) | Flow Rate (cmH2O) | R (cm.s/ml) | AVG + SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22G Pajunk Sprotte | M1 | 10 | 573,60 | 25,5 | 0,0225 | 667,5 | 667,9 + 0,91 |
|  | M2 | 10 | 574,20 | 25,6 | 0,0224 | 668,6 |  |
|  | M3 | 10 | 590,80 | 26,3 | 0,0225 | 667,7 |  |
| 22G Braun Spinocan | M1 | 10 | 549,60 | 51,8 | 0,0106 | 1415,0 | 1411,3 + 3,49 |
|  | M2 | 10 | 539,50 | 50,7 | 0,0106 | 1410,8 |  |
|  | M3 | 10 | 554,50 | 52,1 | 0,0107 | 1408,0 |  |
| 22G M. Schilling | M1 | 9 | 480,80 | 32,6 | 0,0147 | 1017,1 | 1028,7 + 11,3 |
|  | M2 | 9 | 508,60 | 34,9 | 0,0146 | 1029,3 |  |
|  | M3 | 9 | 507,80 | 35,2 | 0,0144 | 1039,8 |  |

Table 1: Resistance to Flow Measurements