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	Story
	Beams
	Internal Columns
	External Columns
	Corner Columns
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	MF-DRW Models

	1
	W12×19
	W14×145
	W14×74
	W14×53

	2, 3
	W12×16
	W14×145
	W14×74
	W14×53
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	Story
	Beams
	Internal Columns
	External Columns
	Corner Columns
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	MF-DRW Models

	1
	W12×22
	W14×455
	W14×233
	W14×109

	2, 3
	W12×22
	W14×211
	W14×120
	W14×68

	4, 5
	W12×22
	W14×159
	W14×90
	W14×61

	6, 7
	W12×26
	W14×109
	W14×68
	W14×43

	8
	W12×19
	W14×74
	W14×43
	W14×30

	9
	W12×16
	W14×74
	W14×43
	W14×30
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