# S4: Performance of multiplex PCR for the detection of resistance mechanisms

| # Group | Resistance | True positive (Culture = M-PCR) | False positive (M-PCR + / Culture -) | False negative (Culture + / M-PCR -) | Se (%) | Sp (%) | PPV (%) | NPV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Gram-positive bacteria | mecA / mecC | 1 | 1 | 0 | 100 | 86 | 50 | 100 |
| # Enterobacteriaceae | CTX-M | 5 | 0 | 3 | 63 | 100 | 100 | 96 |
|  | KPC | - |  |  |  |  |  |  |
|  | IMP | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NDM | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | VIM | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Oxa-48 | - | - | - | - | - | - | - |
| # Non-fermenting bacteria | Oxa-23 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Oxa-24 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Oxa-58 | - | - | - | - | - | - | - |
| # Total |  | 10 | 1 | 3 | 77 [54-100] | 99 [98-100] | 91 [74-100] | 98 [96-100] |