Tab 2.

| Setup type |  |  | Skin marks |  |  |  |  |  |  |  |  | AlignRT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction |  |  | LAT |  |  | LNG |  |  | VRT |  |  | LAT |  |  | LNG |  |  | VRT |  |  |
| Setup error |  |  | M | Σ | σ | M | Σ | σ | M | Σ | σ | M | Σ | σ | M | Σ | σ | M | Σ | σ |
| Region | Error type | Frequency of online verifications using kV-CBCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Head and Neck (closed mask) | Interfractional | none | -0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Head and Neck (open mask) | Interfractional | none | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | -0.3 | 0.6 | 1.0 |
| Thorax | Interfractional | none | -0.6 | 1.3 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 2.1 | -0.6 | 2.1 | 1.9 | -0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | -0.8 | 1.2 | 1.8 |
| Abdomen | Interfractional | none | -0.4 | 1.3 | 2.0 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | -1.3 | 2.4 | 1.9 | -0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | -1.2 | 0.8 | 1.7 |
| Pelvis | Interfractional | none | -0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | -0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | -1.3 | 0.9 | 1.8 |
| Head and Neck (closed mask) | Interfractional | once per week | -0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Head and Neck (open mask) | Interfractional | once per week | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | 0.9 |
| Thorax | Interfractional | once per week | -0.4 | 1.1 | 1.8 | -0.1 | 1.6 | 2.0 | -0.5 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | -0.8 | 1.0 | 1.5 |
| Abdomen | Interfractional | once per week | -0.3 | 1.0 | 1.8 | -0.4 | 1.6 | 2.3 | -1.0 | 1.6 | 2.1 | -0.1 | 0.6 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 2.3 | -1.0 | 0.7 | 1.6 |
| Pelvis | Interfractional | once per week | -0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | -1.1 | 0.7 | 1.7 |
| Head and Neck (closed mask) | Interfractional | every other day | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Head and Neck (open mask) | Interfractional | every other day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |
| Thorax | Interfractional | every other day | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | -0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | 0.6 | 1.3 |
| Abdomen | Interfractional | every other day | -0.2 | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 1.0 | 1.9 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 1.8 | -0.5 | 0.5 | 1.3 |
| Pelvis | Interfractional | every other day | -0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | -0.5 | 0.5 | 1.4 |
| Head and Neck (open mask) | Intrafractional | daily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thorax | Intrafractional | daily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| Abdomen | Intrafractional | daily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Pelvis | Intrafractional | daily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Abbreviations: LAT = Lateral, LNG = Longitudinal, VRT = Vertical, M = Mean population error, Σ = Population systematic error, σ = Population random error |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |