| Sample no. | Hospital results /mm | Measurement results /mm | Absolute error /mm | Relative error /% | Measurement time /s | Positioning time /s | Total time /s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 | 8.43 | 8.90 | 0.47 | 5.58 | 2.46 | 11.04 | 13.50 |
| No.2 | 8.48 | 8.68 | 0.20 | 2.36 | 2.96 | 30.02 | 32.98 |
| No.3 | 10.45 | 8.90 | 1.55 | 14.83 | 2.16 | 26.86 | 29.02 |
| No.4 | 8.27 | 8.55 | 0.28 | 3.39 | 2.13 | 38.00 | 40.13 |
| No.5 | 9.39 | 10.51 | 1.12 | 11.92 | 2.51 | 31.64 | 34.15 |
| No.6 | 10.80 | 10.85 | 0.05 | 0.46 | 2.86 | 20.92 | 23.78 |
| No.7 | 8.93 | 8.00 | 0.93 | 10.41 | 2.80 | 15.25 | 18.05 |
| No.8 | 9.85 | 8.97 | 0.88 | 8.93 | 2.31 | 41.03 | 43.34 |
| No.9 | 10.15 | 9.72 | 0.43 | 4.24 | 2.85 | 52.66 | 55.51 |
| No.10 | 8.74 | 8.82 | 0.08 | 0.92 | 2.18 | 32.00 | 34.18 |