Table 1

| S/N | Parameter | Name of Device | Accuracy, sensitivity, response time, sampling time, and averaging interval |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incoming shortwave | Top pyranometer | ± 0.1, 15.74 μV/Wm-2, 18 s, 10 s, 1 min. |
| 2 | Outgoing shortwave | Bottom pyranometer | ± 0.1, 15.60 μV/Wm-2, 18 s, 10 s, 1 min. |
| 3 | Incoming longwave | Top Pyrgeometer | ± 0.1, 9.90 μV/Wm-2, 18 s, 10 s, 1 min. |
| 4 | Outgoing longwave | Bottom Pyrgeometer | ± 0.1, 8.20 μV/Wm-2, 18 s, 10 s, 1 min. |