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[bookmark: _GoBack]Table 1: Pre- and Post- Scalp Block Registration Accuracy Values

Pre-Scalp Block RAV (mm)		Post-Scalp Block RAV (mm)
1.6					1.7
1.8					1.8
1.9					1.8		
1.9					1.9
1.7					1.7
1.5					1.9
1.7					1.7
1.9					1.5
1.8					1.6
2.2					3.0
1.9					2.0
1.8					1.7
1.4					1.3
1.9					2.1
1.1					1.5
1.8					1.9
1.8					1.7
1.9					1.9
2.2					1.9
2.1					1.9
1.9					1.8
2.1					2.0
1.9					2.2
1.9					1.9
2.0					2.0


