## 测试数据
所属操作： | 酶标板
节点名称： | 光度测试1
是否为区域扫描： | 否
重复次数： | 1
积分时间： | 50
狭缝带宽： | 无此功能
测试波长： | 450
测试开始时间： | 2020-06-30 15:41:18
测试结束时间： | 2020-06-30 15:42:16
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0923 | 0.0963 | 0.0944 | 0.0969 | 0.1012 | 0.0967 | 0.0956 | 0.1059 | 0.1065 | 0.104 | 0.0982 | 0.1081
B | 0.0932 | 0.0904 | 0.0988 | 0.0951 | 0.0948 | 0.124 | 0.0967 | 0.0921 | 0.1003 | 0.3393 | 0.096 | 0.1083
C | 0.1006 | 0.0889 | 0.0894 | 0.0935 | 0.1097 | 0.0953 | 0.0949 | 0.0886 | 0.0958 | 0.1555 | 0.0939 | 0.1014
D | 0.0937 | 0.0909 | 0.0935 | 0.0932 | 0.0933 | 0.089 | 0.2141 | 0.0964 | 0.1184 | 0.0895 | 0.0848 | 0.0917
E | 0.0929 | 0.0918 | 0.0932 | 0.0921 | 0.1204 | 0.106 | 0.1052 | 0.0958 | 0.0956 | 0.0959 | 0.094 | 0.0985
F | 0.0907 | 0.0902 | 0.0934 | 0.0914 | 0.0922 | 0.0886 | 0.0907 | 0.0946 | 0.098 | 0.1108 | 0.0955 | 0.102
G | 0.0938 | 0.0853 | 0.0874 | 0.0914 | 0.0925 | 0.0959
H | [7 empty] | 0.0954 | 0.1199 | 0.2644 | 0.0841 | 0.0695

## 计算
标准曲线
| 标准品 | 1.2326 | 0.5881 | 0.285 | 0.167 | 0.115 | 0.1041
|  | 1.3763 | 0.624 | 0.3175 | 0.1966 | 0.1217 | 0.1031
| 均值 | 1.3045 | 0.60605 | 0.30125 | 0.1818 | 0.11835 | 0.1036
| 浓度（ng/L） | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25
96孔板OD值
| 0.0923 | 0.0963 | 0.0944 | 0.0969 | 0.1012 | 0.0967 | 0.0956 | 0.1059 | 0.1065 | 0.104 | 0.0982 | 0.1081
| 0.0932 | 0.0904 | 0.0988 | 0.0951 | 0.0948 | 0.124 | 0.0967 | 0.0921 | 0.1003 | 0.3393 | 0.096 | 0.1083
| 0.1006 | 0.0889 | 0.0894 | 0.0935 | 0.1097 | 0.0953 | 0.0949 | 0.0886 | 0.0958 | 0.1555 | 0.0939 | 0.1014
| 0.0937 | 0.0909 | 0.0935 | 0.0932 | 0.0933 | 0.089 | 0.2141 | 0.0964 | 0.1184 | 0.0895 | 0.0848 | 0.0917
| 0.0929 | 0.0918 | 0.0932 | 0.0921 | 0.1204 | 0.106 | 0.1052 | 0.0958 | 0.0956 | 0.0959 | 0.094 | 0.0985
| 0.0907 | 0.0902 | 0.0934 | 0.0914 | 0.0922 | 0.0886 | 0.0907 | 0.0946 | 0.098 | 0.1108 | 0.0955 | 0.102
| 0.0938 | 0.0853 | 0.0874 | 0.0914 | 0.0925 | 0.0959
[8 empty] | 0.0954 | 0.1199 | 0.2644 | 0.0841 | 0.0695
相对应浓度结果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 43.5793 | 46.1277 | 44.9172 | 46.51 | 49.2495 | 46.3825 | 45.6817 | 52.2439 | 52.6262 | 51.0334 | 47.3382 | 53.6456
B | 44.1527 | 42.3687 | 47.7205 | 45.3632 | 45.172 | 63.7756 | 46.3825 | 43.4518 | 48.6761 | 200.9454 | 45.9366 | 53.773
C | 48.8673 | 41.4131 | 41.7316 | 44.3438 | 54.665 | 45.4906 | 45.2357 | 41.2219 | 45.8091 | 83.8446 | 44.5986 | 49.377
D | 44.4712 | 42.6873 | 44.3438 | 44.1527 | 44.2164 | 41.4768 | 121.1793 | 46.1914 | 60.2078 | 41.7953 | 38.8009 | 43.197
E | 43.9615 | 43.2607 | 44.1527 | 43.4518 | 61.482 | 52.3077 | 51.798 | 45.8091 | 45.6817 | 45.8728 | 44.6623 | 47.5293
F | 42.5599 | 42.2413 | 44.2801 | 43.0059 | 43.5155 | 41.2219 | 42.5599 | 45.0446 | 47.2108 | 55.3658 | 45.618 | 49.7592
G | 44.5349 | 39.1195 | 40.4574 | 43.0059 | 43.7067 | 45.8728
H | [7 empty] | 45.5543 | 61.1635 | 153.2259 | 38.355 | 29.0531
Hepg2加富氢培养基次数摸索
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| 对照组 | 48.8673 | 41.4131 | 41.7316 | 44.3438
|  | 45.8091 | 83.8446 | 44.5986 | 49.377
| 均值 | 47.3382 | 62.6288 | 43.1651 | 46.8604
| 实验组 | 54.665 | 45.4906 | 45.2357 | 41.2219
|  | 45.5543 | 61.1635 | 153.2259 | 38.355 | 异常
| 均值 | 50.1096 | 53.327 | 99.2308 | 39.7884