Supplemental Table 1: Flow cytometry antibody clones and fluorochromes used.

	Antigen
	Source
	Fluorochrome
	Clone
	CLASS
	REG
	CAT #

	CD10
	BD
	APC
	HI10a
	IgG1
	ASR
	340922

	CD117
	BD
	PCP Cy5.21
	104DR
	IgG1
	ASR
	333947

	CD11b
	BD
	APC
	D12
	IgG1
	ASR
	340936

	CD123
	BD
	PE
	9F5
	IgG1
	ASR
	649453

	CD13
	BD
	PE/PE CY7
	L138
	IgG1
	ASR
	340686, 338432

	CD14
	BD
	FITC/APC H7
	MφP9
	IgG2a, IgG2b
	ASR
	340682, 643077

	CD15
	BioLegend
	FITC
	W6D3
	IgG1
	RUO
	323004

	CD16
	Pharmingen
	APC H7
	3G8
	IgG1
	RUO
	560195

	CD19
	BD
	PCP Cy5.12/ PE CY7
	SJ25C1
	IgG1
	ASR
	340951, 341103

	CD20
	BD Horizon
	V450
	L27
	IgG1
	ASR
	642283

	CD22
	BD
	PE
	S-HCL-1
	IgG2a
	ASR
	656311

	CD3
	BD
	PCP Cy5.6/ PE CY7
	SK7
	IgG1
	ASR
	340948, 341101

	CD33
	BD
	PE/ PE CY7
	P67.6
	IgG1
	ASR
	340679, 333949

	CD34
	BD
	APC
	8G12
	IgG1
	ASR
	340667

	CD36
	Pharmingen
	FITC
	CB38
	IgG1
	RUO
	555454

	 CD4
	BD
	PCP Cy5.8
	SK3
	IgG1
	ASR
	341653

	CD45
	BD/ BD Horizon
	PCP Cy5.17/ V500
	SD1/HI30
	IgG1
	ASR/RUO
	340,952,560,777

	CD56
	BD
	PE/ APC
	MY31/ NCAM16.2
	IgG1, IgG2b
	ASR
	340685, 341026

	CD64
	BD
	PCP Cy5.18
	10.1
	IgG1
	RUO
	561194

	CD7
	BD
	FITC/ PE
	M-T701
	IgG1
	ASR
	340738, 340656

	CD79a
	BD
	PCP Cy5.19
	HM47
	IgG1
	ASR
	341633

	HLA-Dr
	BD Horizon
	V450
	L243
	IgG2a
	ASR
	642285

	MPO
	BD
	PE
	5B8
	IgG1
	ASR
	341632

	TdT
	Supertech
	FITC
	 
	IgG1
	RUO
	6600
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