Suppl.1 Calibration curve for the FPLC separation

| MW | log MW | Ret. Vol. |  |  | Protein | MW Da | Log MW | Ret. Vol ml | kav |  | Vc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | 2,643453 | 140,31 |  |  | Blue dextran | 2000000 | 6,30103 | 114,82 |  |  | 318 |  |
| 158 | 2,198657 | 169,34 |  |  | Ferrytyna | 440000 | 5,643453 | 140,31 | 0,125455 |  |  |  |
| 75 | 1,875061 | 192,16 |  |  | Aldolasa | 158000 | 5,198657 | 169,34 | 0,268333 |  |  |  |
| 44 | 1,643453 | 209,47 |  |  | Conalbumina | 75000 | 4,875061 | 192,16 | 0,380648 |  |  |  |
| 29 | 1,462398 | 229 |  |  | Ovo | 44000 | 4,643453 | 209,47 | 0,465843 |  |  |  |
| 6,5 | 0,812913 | 270,87 |  |  | Carbonic anhydrase | 29000 | 4,462398 | 228,12 | 0,557634 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aprotinine | 6500 | 3,812913 | 270,87 | 0,768038 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kav = -0.3567 x Log10 MW + 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |